NOTA DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2018                                PROCESSO Nº 1293-01.00/18-6

Em virtude de pedido de esclarecimento de cunho eminentemente técnico, a Central de Compras e Contratos consultou a Divisão de Projetos e Manutenção/DL, que apresentou o seguinte esclarecimentos:

Em relação aos Lotes II-A e II-B, os itens 1 e 2 deverão ter vida útil mínima de 30.000 horas. As demais lâmpadas do lote deverão ter vida útil mínima de 5.000 horas.

Isso posto, cabe ressaltar que ficam mantidas todas as demais disposições do Edital

Em 08 de outubro de 2018,

Marcelo Cecin da Cunha,

Diretor em Substituição – DCAP/ALRS