## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 52/2018

## PROCESSO N.º 4663-01.00/18-5

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado por ato publicado no DOAL do dia 29-01-2016, e por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nas condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com a Lei Complementar Federal n.º 123/2006, com a Lei Estadual n.º 13.191/2009, com a Lei Estadual n.º 13.706/2011, subsidiada pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Federal n.º 12.846/2013, da Lei Estadual n.º 11.389/99 e da Resolução de Plenário n.º 3.137/2015 da AL-RS.

# OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para realização de cabeamento estruturado em três andares do prédio Anexo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, referente à rede lógica, elétrica estabilizada e fusão de fibra ótica, com fornecimento de mão-de-obra e de todo material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme especificações e condições previstas neste Edital e seus Anexos.

# DADOS GERAIS DA DISPUTA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: desde o dia 16 de outubro de 2018, a partir das 09h, até as 08h59min do dia 31 de outubro de 2018.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 31 de outubro de 2018.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min do dia 31 de outubro de 2018.

TEMPO DE DISPUTA: 05 (cinco) minutos para o lote único, acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema. Obs.: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

PORTAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: http://www.pregaobanrisul.com.br/ Obs.: O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, nos seguintes endereços: http://www.al.rs.gov.br/compras/ http://www.pregaobanrisul.com.br/

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Praça Marechal Deodoro, 101, Centro Histórico – CEP: 90010-300 – Porto Alegre/RS CNPJ n.º 88.243.688/0001-81

# CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO

  - Poderão participar deste certame as licitantes que estiverem credenciadas junto à Seção de Cadastro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC (instituída pelo Decreto Estadual n.º 49.291/2012), conforme detalhamento disposto no item 2 deste Edital.

  - Por ocasião da participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico:

#### que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta/oferta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus Anexos; e

#### que se enquadra, quando for o caso, como ME ou EPP – sendo que a ausência de tal declaração significará a desistência de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar n.º 123/2006.

Obs.: nos casos de emissão de declaração falsa, a licitante que o fizer estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 da Lei federal n.º 8.666/93, e ao art. 5º da Lei federal n.º 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos.

  - Não poderá participar desta licitação pessoa jurídica enquadrada em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

#### que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente da Assembleia Legislativa, considerada participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;

#### que não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não apresente os documentos nele exigidos;

#### cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto da licitação;

#### que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

#### que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS;

#### que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Nos termos do art. 8º da Resolução de Mesa n.º 1.168/2013 da AL-RS, é vedado a pessoa jurídica cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de autoridade administrativa ou de ocupante de cargo em comissão, de função gratificada ou de natureza assemelhada na Assembleia Legislativa, prestar serviços ou desenvolver projetos na Casa por meio de: (a) contratos de serviço terceirizado; (b) contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; (c) convênios e os instrumentos equivalentes.

  - Não será admitida participação sob a forma de consórcio.

# CREDENCIAMENTO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

  - É necessário o credenciamento das licitantes junto ao provedor do sistema eletrônico, como pressuposto para a participação neste Pregão, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei Estadual nº 13.191/2009. O referido credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema, obtidas junto à Seção de Cadastro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC, de acordo com a Instrução Normativa n.º 002/2004 daquele órgão. Mais informações sobre o procedimento de credenciamento estão disponíveis pelo fone (51) 3288-1160 e no endereço:

http://www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores

Obs.: O credenciamento prévio, acima referido, não se confunde com o certificado cadastral junto à CELIC (mediante emissão do CFE), o qual é opcional, conforme o disposto no subitem 7.2 deste Edital [vale dizer: diferentemente do credenciamento prévio acima referido, o certificado cadastral (CFE) não é obrigatório para participação no presente certame].

  - O credenciamento e uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CELIC/RS, ao BANRISUL ou à AL-RS responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC/RS, para imediato bloqueio de acesso. A nova senha deverá ser requerida junto a esse órgão.

# PROCEDIMENTO

  - O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do portal eletrônico de compras “Pregão On Line Banrisul” (http://www.pregaobanrisul.com.br/) mediante condições de segurança – criptografia e autenticação.

  - O Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, é o responsável por coordenar, dirigir e acompanhar o procedimento licitatório nas etapas de sua competência, tendo como atribuições:

- responder às consultas e impugnações que lhe forem formuladas pelos interessados, relativas ao Pregão, bem como receber, examinar e decidir sobre a admissibilidade dos recursos;

- receber e analisar a aceitabilidade das propostas e sua conformidade com as características mínimas exigidas neste Edital e seus Anexos;

- classificar e desclassificar propostas, decidindo motivadamente;

- conduzir os procedimentos relativos aos lances e proceder à negociação junto à licitante vencedora dessa etapa, na busca pela maior redução de preço possível, em prol da economicidade;

- verificar o preenchimento dos requisitos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar e, uma vez constatado o pleno atendimento ao disposto no edital, declarar a vencedora;

- adjudicar o objeto do certame, salvo se houver recurso, hipótese em que caberá ao Superintendente Administrativo e Financeiro (autoridade competente da AL-RS) o ato da adjudicação;

- encaminhar o processo ao Superintendente Administrativo e Financeiro para homologação;

- solicitar ao Superintendente Administrativo e Financeiro a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades, visando à aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação.

  - O Pregoeiro, no interesse público e em prol da vantajosidade, da razoabilidade e da eficiência, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem, por certo, a legislação vigente e não comprometam a lisura/legalidade/higidez da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

# PROPOSTA DE PREÇOS

  - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.

  - A partir da publicação deste Edital no portal “Pregão On Line Banrisul” deverão ser encaminhadas as propostas de preços, exclusivamente por meio eletrônico.

Obs.: diante de eventuais problemas técnicos/operacionais e/ou dúvidas suscitadas relativas à plataforma eletrônica Banrisul, indica-se aos licitantes que entrem em contato com a Central de Atendimento do referido portal, pelo fone (51) 3210-3708.

  - A Oferta/Proposta de Preços deverá conter os seguintes requisitos:

#### identificação da pessoa jurídica responsável pela proposta – razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail –, aos moldes do Anexo II deste Edital (Modelo de Proposta de Preços);

#### descrição do serviço, em consonância com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;

#### cotação com preços unitário e total de cada item, bem como com o preço global do lote único, expressos em moeda nacional (Real – R$), com, no máximo, 2 (duas) casas decimais após a vírgula;

#### prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

#### Obs.: na falta de indicação expressa em contrário, o prazo acima referido será o considerado;

#### data, nome e assinatura do representante legal;

    - Disponibiliza-se às licitantes o modelo de proposta constante do Anexo II, para que anexem a proposta inicial de preços. De todo modo, a oferta inicial preenchida diretamente em campo próprio do sistema também será válida e aceita, desde que contemple as informações requeridas no subitem 4.3.

    - De sua vez, a proposta final de preços – a ser enviada pela licitante vencedora da disputa de lances – deverá obrigatoriamente ser anexada em campo próprio do sistema, no prazo determinado pelo Pregoeiro, conforme disposto no subitem 6.16 (Julgamento da Proposta Final de Preços). Deverá, ainda, conter as informações previstas no subitem 4.3 (para tal, sugere-se a utilização do Modelo de Proposta de Preços – Anexo II deste Edital) e estar assinada pelo representante legal da licitante.

Obs.1: A proposta de preços (Anexo II), bem como a declaração sobre emprego de menor (Anexo III), devem ser assinadas por representante legal com poderes para tal (caso não seja o sócio/administrador a assinar referidos documentos, deverá ser anexada procuração em que conste a delegação de poderes ao representante indicado pela licitante).

Obs.2: Solicita-se aos licitantes que já informem, na proposta de preços, seus dados bancários (nome do banco, n.º da agência e n.º da conta bancária), com vistas a agilizar o procedimento de empenho, subsequente à licitação.

#### A participação no presente certame, assim como o envio da proposta de preços, nos moldes acima descritos, implicam a aceitação plena - por parte das licitantes - das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

  - O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o serviço e, quando for o caso, sobre o fornecimento do(s) produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução do escopo desta licitação em perfeitas condições e de acordo com as disposições deste Edital e seus Anexos.

  - A indicação da razão social da licitante, o número de inscrição no CNPJ e seu endereço completo deverão ser os do estabelecimento que efetivamente irá prestar o serviço objeto deste Pregão.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS

  - No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério Menor preço GLOBAL, conforme determinado no documento SEI nº 1541903 do Processo Administrativo SEI nº 4663-0100/18-5, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital e seus Anexos.

  - Em caso de divergência entre valores numéricos e por extenso, estes prevalecerão sobre aqueles; entre preços unitário(s) e total(is), aquele(s) prevalecerá(ão) sobre este(s).

  - Não serão aceitas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendidos como tais os preços simbólicos, irrisórios, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, ou de valor zero.

  - Serão desclassificadas, ainda, as propostas que não atenderem aos requisitos mínimos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

  - Critério de aceitabilidade de preços: para a presente licitação adota-se como critério o valor de referência equivalente a R$ 206.520,90 (duzentos e seis mil, quinhentos e vinte reais, noventa centavos), definido com base na determinação do Superintendente Administrativo e Financeiro, conforme despacho constante no documento eletrônico SEI nº 1541903.

    - As licitantes deverão observar o valor de referência indicado neste Edital, sob pena de o certame não ser homologado pelo Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS (autoridade competente), caso esta entenda que o valor final alcançado restou demasiadamente oneroso, deixando de ser, por conseguinte, vantajoso a este Poder Legislativo.

  - Ao final da etapa de lances, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, por não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Caso necessário, esse procedimento será sucessivamente repetido, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

# SESSÃO DO PREGÃO (DESCRIÇÃO DAS FASES)

  - As propostas serão recebidas até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, a partir do qual o Pregoeiro analisará a aceitabilidade de cada uma delas.

  - Previamente à abertura da disputa de lances, o Pregoeiro efetuará consulta ao CFIL/RS a fim de verificar se os participantes não estão impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública estadual. Aqueles que porventura estiverem inscritos no referido cadastro serão sumariamente desclassificados.

  - Fase de Disputa de Preços: a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início no horário previsto no preâmbulo deste Edital. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta inicial de menor valor recebida até então. Em seguida, os representantes das licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema.

    - Caso existam duas ou mais propostas com valor idêntico, sem que haja qualquer redução de valor por parte dos fornecedores na etapa de lances, o sistema se encarregará de apontar, como mecanismo de desempate, o fornecedor que houver lançado primeiro a sua oferta no portal eletrônico.

  - A fixação do valor percentual ou absoluto de decréscimo entre os lances ofertados será prerrogativa do Pregoeiro.

  - Os lances serão dados no valor total do objeto (lote único).

  - Durante o transcurso da sessão pública, os representantes das licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais representantes.

  - Na fase de disputa, o fornecedor poderá ofertar lances intermediários, desde que inferiores ao seu último lance registrado.

  - É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se as licitantes às sanções previstas neste Edital, salvo nas hipóteses em que houver nítido erro de digitação, momento em que deverá ser imediatamente requisitado ao Pregoeiro, via chat, a anulação do valor lançado equivocadamente.

  - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo da validade dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos representantes, por meio de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

  - A etapa de lances terá a duração de 05 (cinco) minutos para o lote único.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo portal, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Empate Ficto: na hipótese de licitante caracterizada como ME ou EPP, que assim se tenha declarado, em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, haver apresentado proposta ou lance de valor até 5% (cinco por cento) superior à de menor preço, ser-lhe-á aberto o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da etapa competitiva, para a apresentação de nova proposta de preço inferior àquela, sob pena de preclusão desse direito.

    - Não se aplica o disposto neste subitem se a proposta de menor preço tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - O sistema informará as licitantes que se enquadrarem na hipótese prevista neste subitem.

    - Caso a ME ou EPP decline de seu direito de preferência, considerar-se-ão convocadas, desde já, a microempresa ou empresa de pequeno porte remanescente e assim sucessivamente e, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem no limite de até 5% (cinco por cento), para o exercício do mesmo direito.

    - Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte declinarem do direito de preferência, será considerada vencedora a proposta originalmente classificada em primeiro lugar durante a disputa, ou seja, a licitante não enquadrada como ME ou EPP que tenha apresentado a melhor proposta.

  - Fase de Negociação: encerrada a etapa de lances da sessão pública e estabelecida a classificação definitiva das licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura da etapa de negociação junto à vencedora provisória, oportunidade em que fará uma investida direta com vistas à redução de valor. Nesse momento, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor de referência indicado neste Edital.

    - Nas situações em que não se realizem lances, incumbirá ao Pregoeiro negociar diretamente com a licitante primeira colocada a fim de que seja obtido preço melhor para a Administração.

    - Se, porventura, só houver uma licitante participando do certame, a etapa de lances será prontamente encerrada pelo Pregoeiro, passando de imediato à fase de negociação acima descrita.

  - Fase de Julgamento da Proposta Final de Preços/: finalizada a etapa de negociação, descrita no subitem anterior, o Pregoeiro abrirá o prazo de 30 (trinta) minutos a fim de que a licitante vencedora anexe, em campo próprio do sistema, a sua proposta final de preços assinada pelo representante com poderes para tal, devidamente ajustada, em conformidade com valor final aceito pelo Pregoeiro.

Obs.: o prazo acima referido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro (tantas vezes quanto necessárias) com vistas à eventual complementação e/ou correção de algum item em desconformidade. Igualmente, o prazo inicial poderá ser encerrado antecipadamente pelo Pregoeiro, uma vez concluído o envio eletrônico acima descrito.

  - Fase de Habilitação Eletrônica: após o encerramento das etapas descritas nos subitens anteriores, será aberta a fase de habilitação via sistema. Para tanto, a licitante vencedora deverá proceder ao envio eletrônico (upload), no prazo de 180 (cento e oitenta) minutos, da documentação prevista no item 7 deste Edital, nos formatos (extensões) “PDF”, “DOC”, “TXT”, “XLS”, “TIFF”, “PNG” ou “JPG”, observados os limites aceitos pela plataforma “Pregão On Line Banrisul”: 2MB (dois megabytes) por arquivo anexo e 10MB (dez megabytes) no total.

Obs.: não se faz necessária a entrega física dos documentos de habilitação, bastando o envio por meio eletrônico, nos termos acima referidos. Importante consignar que o licitante é responsável pela veracidade de toda documentação por ele encaminhada, conforme Termo de Responsabilidade firmado por seu representante legal – requisito obrigatório para fim de credenciamento das licitantes no portal “Pregão On Line Banrisul” e emissão da chave de acesso (senha) a tal sistema eletrônico.

  - O descumprimento ao regramento pertinente à fase de habilitação redundará na inabilitação da licitante vencedora da disputa de preços, com a consequente convocação da segunda colocada (e assim sucessivamente) para uma rodada de negociação (tal como descrito no subitem 6.15).

  - Caso a documentação pertinente à regularidade fiscal apresente alguma restrição, será assegurado à licitante primeira classificada, se ME ou EPP, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a regularização das falhas encontradas.

    - O prazo previsto neste subitem poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela licitante, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito como tal pelo Pregoeiro.

    - Não fará jus ao prazo previsto neste subitem a ME/EPP porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à Regularidade Fiscal.

    - A não-regularização da documentação referente à Regularidade Fiscal, no prazo previsto neste subitem, implicará a decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

  - Se a licitante classificada em primeiro lugar desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, na ordem final de classificação, verificando a sua aceitabilidade quanto ao valor ofertado, procedendo à análise da habilitação da licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que cumpra as exigências do Edital, sendo esta declarada vencedora.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A habilitação será procedida depois de encerrada a fase competitiva e ordenadas as ofertas, com a verificação da seguinte documentação da licitante vencedora:

    - Para comprovação da Habilitação Jurídica:

- registro/inscrição empresarial para o empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI);

- Contrato Social para as Sociedades Limitadas (Ltda.) e demais tipos de sociedades empresárias, em ambos os casos acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- admitir-se-á o Contrato Social, acompanhado de suas alterações posteriores, ou o Contrato Social consolidado, ou, então, Certidão Simplificada ou de Inteiro Teor, expedidas pelo Registro do Comércio da sede da empresa, devidamente atualizadas;

- registro/inscrição do Ato Constitutivo para as Sociedades Simples, acompanhada de documentação comprobatória da Diretoria em exercício.

    - Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – extraída no link: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – extraída no link:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1

Obs.: esta certidão conjunta comprova a regularidade para com a Seguridade Social.

- prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Certificado de Regularidade do FGTS) – extraída no link: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

- prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de sua sede relativamente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); (a exemplo da Certidão Geral de Débitos Tributários Municipais de Porto Alegre/RS) – extraída no link:http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_Internet.do

- prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93 (inciso V incluído pela Lei Federal n.º 12.440/ 2011) – extraída no link: http://www.tst.jus.br/certidao

- declaração, por escrito, de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, menor de dezoito anos empregado ou associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (ver modelo constante do Anexo III).

Obs.: a autenticidade das certidões extraídas da internet, nos sítios eletrônicos supracitados, será objeto de verificação por parte do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

    - Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira:

- certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou, se for o caso, certidão de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; e

- Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), nos termos do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996 – as instruções para obtenção desse documento são encontradas na página da CAGE na Internet, nos seguintes endereços:

http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br/template/structural/mainstructure.aspx

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_sisacf_faq.

Obs.1: Recomendamos às licitantes que providenciem o certificado exigido na alínea “b” (ou a sua atualização, se a data de validade estiver expirada) o mais breve possível, pois a sua emissão não é imediata; a avaliação da capacidade financeira do licitante e a emissão subsequente do respectivo certificado por parte da CAGE/RS demandam alguns dias.

Obs.2: Eventuais dúvidas suscitadas acerca da emissão do certificado da CAGE podem ser esclarecidas por meio dos telefones (51) 3214-5215 e (51) 3214-5218, ou, ainda, pelo e-mail dcce.cage@sefaz.rs.gov.br.

Obs.3: Importante frisar que somente será aceito o certificado emitido pela CAGE/RS com vistas à comprovação da qualificação econômico-financeira referida na alínea “b” deste subitem. Portanto, não será aceito, p.ex., o envio de balanços, demonstrações ou outros documentos contábeis da licitante em substituição ao destacado certificado expedido pela CAGE, visto que não há setor especializado apto a realizar essa análise contábil específica no âmbito desta AL-RS.

    - Para comprovação da Qualificação Técnica:

- Atestado(s) de capacidade técnica - no mínimo 01 (um) atestado - devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou acompanhado(s) da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) já com a autenticação de recolhimento,  devendo ter sido o(s) atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a prestação satisfatória, por parte da licitante, de serviço similar ao do objeto deste Pregão, devendo comprovar que presta ou prestou o serviço de:

1) manutenção ou instalação em redes lógicas com quantidade de pontos superior a 60 (sessenta);

2) manutenção ou instalação em redes elétricas para informática;

3) manutenção ou instalação em fibras ópticas.

a.1) Cada atestado deverá conter os seguintes dados e informações:

a.1.1) detalhamento do tipo de fornecimento/serviço prestado, com indicação do período em que ocorreu e, se for o caso, dos quantitativos a ele referentes;

a.1.2) razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da pessoa jurídica que emitiu o atestado;

a.1.3) data de emissão do atestado;

a.1.4) identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo, assinatura).

Obs.1: Os atestados poderão ser objeto de diligência a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo, havendo a possibilidade de solicitação dos respectivos contratos que lhes deram origem, bem como a de visitação aos referidos locais.

Obs.2: O não atendimento de algum dos requisitos com quantificação mínima, implicará na desclassificação da proposta técnica.

Obs.3: Os atestados emitidos em favor da matriz ou da filial da licitante serão admitidos para comprovação da pertinência e compatibilidade considerando-se para tanto os oito primeiros dígitos do CNPJ.

Obs.4: No caso dos atestados serem emitidos em favor da pessoa jurídica terem sido registrados no CREA de outra jurisdição estadual, estes deverão ser vistados pelo CREA/RS.

- Atestado de visita técnica, a ser emitido por servidor responsável da Divisão de Rede do Departamento de Tecnologia da Informação da ALRS. A visita aos locais de instalação deverá ser realizada pelo responsável da licitante até o dia imediatamente anterior à data de realização do Pregão.

b.1) as visitas deverão ser precedidas de agendamento junto à Divisão de Rede /DTI – ALRS, pelo telefone (51) 3210-2851, no horário de expediente da ALRS (de 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min).

b.2) o gestor da demanda fornecerá o respectivo atestado de visita técnica. Não serão aceitas justificativas relativas ao desconhecimento das condições do local de execução do serviço a título de obtenção de aditivos e/ou prorrogação de prazos.

Obs.1: O licitante deverá tomar conhecimento das peculiaridades inerentes à contratação, sendo obrigatório vistoriar os locais de realização dos serviços com o objetivo de avaliar as condições e as suas eventuais dificuldades de execução, possibilitando, então, a emissão do atestado de visita técnica da alínea b) do subitem 7.1.4.

- Prova de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em atividades similares às estabelecidas neste edital (cabeamento estruturado referente à rede lógica, elétrica estabilizada e fusão de fibra ótica), devidamente atualizado.

- Declaração por escrito, indicando o responsável técnico pela prestação dos serviços, acompanhada do Certificado de Registro Profissional expedido pelo CREA, devidamente atualizado, ou documento equivalente, ou, ainda, Certidão de Registro de Profissional válida expedida pelo CREA daquele que será o responsável técnico pela prestação dos serviços perante a ALRS.

d.1) No caso do responsável técnico não estar elencado como responsável na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, a Certidão de Registro de Profissional deverá vir acompanhada de documentação (contrato de prestação de serviços, carteira profissional, outra) que comprove a vinculação desse profissional com a empresa licitante ou de declaração da licitante referente à contratação futura, desde que acompanhada de anuência do profissional.

d.2) A autenticidade da(s) Certidão(ões) será verificada no site do CREA.

- Documento(s) para comprovação de vínculo empregatício de profissional certificado em NR-10 do MTE, para execução de serviços de energia elétrica de baixa tensão, assim como cópia do certificado de treinamento NR-10 emitido por empresa reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego com validade até a data de abertura do Edital, devendo, ainda, a validade ser atualizada, se necessário, durante a vigência da contratação.

  - A apresentação do Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), emitido pela CELIC/RS, dispensa a apresentação da documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista - à exceção da declaração sobre o emprego de menor - e qualificação econômico-financeira (quando exigível), desde que os prazos de validade desses documentos e do próprio CFE estejam atualizados na data da sessão pública do Pregão.

    - A pessoa jurídica já cadastrada na CELIC/RS e cujo CFE contenha documento(s) com data de validade vencida poderá apresentar documento atualizado em substituição a outro, constante do CFE (vigente), cuja validade tenha expirado anteriormente à data de abertura da sessão.

Obs.: informações sobre cadastro junto à CELIC e emissão do CFE podem ser obtidas pelo fone (51) 3288-1160 ou pelo sítio eletrônico http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores&cod=12

  - Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil ou para ele vertidos por tradutor juramentado.

  - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou, ainda, se contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada e deflagrará o procedimento de aplicação das sanções previstas neste instrumento convocatório.

# RECURSOS

  - Finalizada a etapa de habilitação, terá início o prazo para manifestação quanto à intenção de interpor recurso, em campo próprio do portal, por um período de 30 (trinta) minutos, a fim de que as licitantes registrem a síntese das suas razões.

  - Uma vez aceita pelo Pregoeiro a intenção de recurso registrada via sistema, será aberto o prazo de 3 (três) dias para envio das razões escritas, exclusivamente por meio eletrônico.

    - As demais licitantes estarão desde logo intimadas a apresentar contrarrazões ao recurso em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, exclusivamente pelo sistema eletrônico, em campo específico destinado a esse fim.

    - As manifestações do Pregoeiro e do Superintendente Administrativo e Financeiro (autoridade competente), respectivamente, em relação a recursos porventura interpostos e contrarrazões apresentadas, dar-se-ão exclusivamente por meio eletrônico.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

  - Não serão conhecidos memoriais: (a) de licitante que não tenha manifestado, no prazo supracitado, a intenção de recorrer acompanhada da síntese de suas razões; (b) apresentados fora do prazo; (c) subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

  - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Central de Compras e Contratos da Assembleia Legislativa (situada no 3º andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha).

# ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Após o exame dos documentos de habilitação e constatado o atendimento ao disposto neste Edital, o Pregoeiro adjudicará à licitante vencedora o objeto da licitação e declarará encerrada a sessão do Pregão. Ato contínuo encaminhará o processo ao Superintendente Administrativo e Financeiro da ALRS (autoridade competente) com vistas à homologação do certame.

  - Na hipótese de interposição de recurso e após sua decisão, caberá ao Superintendente Administrativo e Financeiro a adjudicação à licitante vencedora, bem como, subsequente a esse ato, proceder à homologação do certame.

  - Homologada a licitação pelo Superintendente Administrativo e Financeiro, a licitante adjudicatária será convocada a firmar compromisso, mediante assinatura do instrumento de contrato (Anexo IV), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação para tal, submetendo-se às condições e disposições nela contidas.

    - O prazo acima referido poderá ser prorrogado, a critério da AL-RS, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado.

  - Se a licitante vencedora não cumprir o disposto neste Edital e seus Anexos, a sessão do Pregão será retomada, e as demais licitantes serão chamadas, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, permitida renegociação, sujeitando-se a desistente às penalidades aplicáveis.

  - A adjudicação será tornada sem efeito nas seguintes hipóteses:

  - se a adjudicatária não assinar o termo de contrato, sem justificativa formalmente aceita pela Assembleia Legislativa;

  - se houver impedimentos relativos à licitante adjudicatária, por ocasião da consulta ao CFIL/RS.

# CONTRATO

  - Todo regramento pertinente à contratação em tela está disposto no Anexo IV deste Edital (Minuta de Contrato).

  - O número de registro da adjudicatária no CNPJ a constar no instrumento contratual será, necessariamente, o mesmo que foi apresentado quando de sua habilitação nesta licitação. O mesmo registro deverá constar das notas fiscais/faturas emitidas, sob pena de sua recusa e consequente falta de pagamento pela ALRS.

  - A assinatura do termo de contrato será precedida de nova consulta ao CFIL/RS e de consulta ao CADIN/RS. Eventual pendência do fornecedor adjudicatário junto a esses cadastros impedirá, por força de lei, a sua contratação por parte desta ALRS.

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, mediante processo em que será garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que:

#### convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato;

#### deixar de entregar a documentação exigida para o Pregão;

#### apresentar documentação falsa;

#### ensejar o retardamento da execução do certame;

#### não mantiver a proposta, durante o prazo de sua validade;

#### falhar ou fraudar na execução do objeto;

#### comportar-se de modo inidôneo;

#### cometer fraude fiscal.

  - A recusa em assinar o contrato, considerada após transcorrido o 5º (quinto) dia útil subsequente à convocação para sua assinatura, sem a formalização de qualquer justificativa, configura desistência do fornecimento e sujeitará a adjudicatária ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

    - Ante a ocorrência da hipótese acima, poderá a ALRS convocar outra licitante – respeitada a ordem final de classificação no certame – para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar o instrumento contratual.

  - Pela prática das condutas descritas nesta seção, a Assembleia Legislativa poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia e ampla defesa:

#### advertência;

#### pagamento de multa, nos termos da Minuta de Contrato (Anexo IV);

#### suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

#### declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pela autoridade competente da ALRS.

  - As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento porventura devido à respectiva licitante adjudicatária ou cobradas na forma prevista em lei. Ainda, as multas previstas nesta seção - as quais podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente - não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que sua conduta venha causar à Administração.

  - Caracterizada hipótese de aplicação de qualquer penalidade, a adjudicatária será notificada da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, e 10 (dez) dias úteis da notificação, para o caso da declaração de inidoneidade, em conformidade com o disposto no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

  - Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos, e independentemente dos atos de improbidade e dos atos ilícitos prescritos nas Leis nos 8.429/92 e 8.666/93 ou demais normas que tenham por objeto as licitações, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal n.º 12.846/2013 os licitantes que incorrerem na conduta descrita no art. 5.º, inc. IV, do referido diploma.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da adjudicação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Assembleia Legislativa, de acordo com a seguinte classificação orçamentária:

Função 01 - Legislativa

Subfunção 0031 – Ação Legislativa

Atividade 1763 – Melhoria do Espaço Físico

Subtítulo 005 – Investimento

Elemento 4.4.90.51 – Obras e Instalações

# GESTOR DA DEMANDA

  - Solicitante: Divisão de Rede/Departamento de Tecnologia da Informação.

  - Responsável pelo Termo de Referência: Edgar Meneghetti – Coordenador da Divisão de Rede/Departamento de Tecnologia da Informação.

# ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que não encaminhar, por escrito, o pedido até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

  - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a impugnante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

  - Solicitações de esclarecimentos, assim como pedidos de impugnação, deverão ser remetidos à Central de Compras e Contratos (situada no 3º andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha) preferencialmente pelo e-mail compras@al.rs.gov.br.

    - Ao solicitante será encaminhada resposta por escrito, via e-mail.

    - A Assembleia Legislativa dará ciência pela Internet das consultas e respostas que julgar de interesse comum, ou daquelas que ensejarem alteração de qualquer informação constante do Edital, por meio dos seguintes endereços:

http://www.al.rs.gov.br/compras/ e

http://www.pregaobanrisul.com.br.

  - Mais informações sobre o Edital poderão ser obtidas junto à Central de Compras e Contratos/DCAP, pelo telefone (51)3210-1035, no horário de expediente.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

  - O Superintendente Administrativo e Financeiro da ALRS poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do procedimento induz à da adjudicação.

    - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da adjudicatária de boa-fé ao ressarcimento pelos encargos que tiver suportado na implementação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta; a Assembleia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do Pregão na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível a compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, sem comprometimento da segurança da futura adjudicação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão.

  - A AL-RS reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se constatado em desacordo com os termos do presente Edital e seus Anexos.

  - Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes das Leis Federais nos 10.520/2002 e 8.666/93.

  - Este Edital foi aprovado pela Procuradoria da ALRS (Promoção n.º 37.438/2018) e pela Seccional da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE-RS) junto à Assembleia Legislativa (Informação CAGE n.º 056/2018).

  - São partes integrantes deste Edital:

| ANEXO I | – | Especificações Técnicas do Objeto; |
| --- | --- | --- |
| ANEXO II | – | Modelo de Proposta de Preços; |
| ANEXO III | – | Modelo de Declaração sobre Emprego de Menor; |
| ANEXO IV | – | Minuta de Contrato; |
| ANEXO V | – | Plantas Gráficas; |

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente licitação.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2018.

Ricardo Germano Steno, Pregoeiro.

## ANEXO I DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2018

## PROCESSO Nº 4663-01.00/18-5

# OBJETO

Contratação de empresa de engenharia para realização de cabeamento estruturado em três andares do prédio Anexo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, referente à rede lógica, elétrica estabilizada e fusão de fibra ótica, com fornecimento de mão-de-obra e de todo material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme especificações e condições previstas neste Edital e seus Anexos.

# JUSTIFICATIVA

A seguir, excerto da justificativa constante do Termo de Referência, de responsabilidade da Divisão de Rede/DTI (gestores da demanda):

“Trata-se de contratação para suprir o cabeamento lógico e elétrico para 3 andares do prédio anexo da ALRS, que sofre grande reforma em seus ambientes. Através desta contratação, será possível prover estes andares com pontos de acesso à rede de computadores, assim como rede elétrica, rede sem fio e telefonia.

O contrato 11/2015 também provê serviços de cabeamento, mas sob a ótica de manutenção preventiva/corretiva e redisposições de pontos de computador derivados de mudanças de lay-out ou serviços correlatos. O uso deste contrato para realizar a reforma de 3 andares é inviável, na medida que extrapolaria o valor empenhado para 12 meses”.

# ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A prestação de serviço objeto da futura contratação consiste na realização de cabeamento estruturado em três andares do prédio Anexo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, referente à rede lógica, elétrica estabilizada e fusão de fibra ótica, com fornecimento de mão-de-obra e de todo material e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, conforme tabela a seguir:

| Item | Descrição do Material | Qtde. | Unid. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFRAESTRUTURA COMUM |
| 1. 1. | ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS |
| 1. 1. 1. | SEAL TUBE |
| .1 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 1" | 233 | M |
| 1. 1. 2. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA PERFILADO/ELETROCALHA |
| .1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" CHAPA #20 C/ TAMPA | 75 | UN |
| .2 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM REF. TODOS TIPOS | 28 | UN |
| .3 | DERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4" A 2" | 71 | UN |
| .4 | SEPTO DIVISOR PERFURADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA 50 MM | 466 | M |
| 1. 1.3. | DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |
| .1 | DUTO ALUM 73X25, C/ DIVISÃO TIPO D, C/TAMPA PEÇA 3M | 95 | PÇ |
| .2 | DUTO SLIM EM ALUMINIO 53MMX14MMX1,5M | 15 | PÇ |
| 1. 1. 4. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |
| .1 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM x 73MM | 68 | UN |
| .2 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM X 73 MM | 43 | UN |
| .3 | CX. DERIV. DUTO ALUM. 73X25MM, TIPO T | 19 | UN |
| .4 | BLOCO CEGO P/ PORTA EQUIPAMENTO | 150 | UN |
| .5 | BLOCO P/ CONECTOR FÊMEA RJ45 P/ PORTA EQUIPAMENTO MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 150 | UN |
| .6 | TOMADA RETANGULAR ELÉTRICA TIPO BLOCO VERMELHA 250V/20A P/ PORTA EQUIPAMENTO | 365 | UN |
| .7 | CONECTOR TIPO RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 P/ BLOCO MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 150 | UN |
| .7 | PORTA EQUIP P/ 3 BLOCOS (SEM OS BLOCOS) P/DUTO ALUM | 220 | UN |
| 2. | COMPONENTES DE INSTALACOES ELETRICAS |
| 2. 1. | FIOS E CABOS/ACESSORIOS |
| .1 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 4,0mm² | 3800 | M |
| .2 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 10,0 MM2 | 470 | M |
| 3. | COMPONENTES DE INSTALACOES LOGICAS |
| 3. 1. | CABEAMENTO METALICO E ÓPTICO |
| 3. 1. 1. | CABOS/CORDOES |
| .1 | CABO LÓGICO UTP CATEGORIA 6 CINZA. MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 6000 | M |
| .2 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6 C=1.5m | 150 | UN |
| .3 | CORDÃO ÓPTICO 2,5mm SC-LC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0mm DUPLEX LARANJA | 8 | UN |
| 3. 1. 2. | PATCH PANELS |  |  |
| .1 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6, MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 10 | UN |
| 3. 1. 3. | RACKS/ACESSORIOS |  |  |
| .1 | RACK PISO FECHADO 19 42U x 1000mm PORTA COM ACRÍLICO | 4 | UN |
| .2 | ORGANIZADOR DE CABOS 1U 19" | 12 | UN |
| .3 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19", COM SEIS TOMADAS | 6 | UN |
| .4 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, CAIXA METÁLICA PADRÃO 19”, COM ALTURA DE 1U, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DE PELO MENOS 6 PARES DE FIBRA ÓPTICA OM1 (INCLUSIVE PIGTAIL) (DEVERÃO SER MONTADOS 2 PARES NESTE CONTRATO) | 4 | UN |
| Valor Total de Materiais |
| Item | Descrição do Serviço |  |  |
| 1 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA + ELÉTRICA | 150 | Evento |
| 2 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 12 | Evento |
| 3 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA (POR CADA FIBRA FUNDIDA) | 12 | Evento |
| Valor Total de Serviços |
| Valor Total (Materiais + Serviços) |

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS AO OBJETO DA LICITAÇÃO:

De forma geral, a proponente vencedora deverá instalar novos pontos lógicos e elétricos nos 3 andares do prédio Anexo da ALRS, a partir de quadro elétrico e eletrocalhas existentes (fornecidas pela ALRS) e rack de telecom (a ser fornecido pela Contratada), conforme quantidades da tabela abaixo:

| Local | Ponto Lógica | Ponto Elétrica | Fusão Fibra Ótica |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 andar | 65 | 183 (61 tomadas triplas) | 4 (2 pares) |
| 1 andar | 39 | 105 (35 tomadas triplas) | 4 (2 pares) |
| Térreo | 23 | 57 (19 tomadas triplas) | 4 (2 pares) |

Deverão ser fornecidos racks de TI para cada um dos andares, com os respectivos patch panels e organizadores de cabo, conforme o padrão já adotado nos demais andares deste prédio e conforme o padrão e marca adotada na ALRS.

Os circuitos elétricos serão estabelecidos a partir de quadro elétrico de distribuição existente em cada um dos andares, devendo ser acomodados em eletrocalhas de 300mm existentes. As eletrocalhas deverão receber septo separador, compondo uma área de 200mm para rede lógica e 100mm para rede elétrica. O septo deve ser fornecido e instalado pela Contratada. A conexão da eletrocalha ao rack, na sala de equipamentos, deverá ser realizada pela Contratada.

O quadro elétrico de TI deverá ser energizado a partir do quadro elétrico geral, existente em cada andar.

Os circuitos lógicos deverão utilizar componentes categoria CAT6 marca SYSTIMAX/COMMSCOPE, conforme padrão ALERGS, especificado neste documento.

Em cada área onde houver computadores ou impressoras, deverá ser realizada a baixada do forro até a altura de 20cm do piso através de canaletas marca dutotec, conforme padrão ALERGS, especificado neste documento.

2.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Em conformidade com o Termo de Referência, documento eletrônico SEI nº 1540142 do processo administrativo eletrônico 4663-0100/18-5, e com os anexos II, III e IV da Minuta de Contrato (Anexo IV deste Edital):

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS: 1 Cabo UTP - Categoria 6 1.1 O cabo será utilizado em cabeamento primário e secundário entre os painéis de distribuição ("Patch Panel") e os conectores na área de trabalho. 1.2 O cabo será o adotado como padrão ALERGS modelo/marca GIGASPEED XL Systimax/Commscope, fornecido na cor cinza. 1.3 O cabo será de 4 pares trançados, composto por condutores de cobre solido, 24AWG, com capa externa em PVC, não propagante a chama, fornecido na cor cinza. 1.4 Os pares deverão ser facilmente identificados. 1.5 A impedância característica dos cabos será de 100+-15% Ohms e a resistência máxima de 94 Ohms/Km. 1.6 O cabo deverá possuir certificado da Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), certificado de performance elétrica (UL Verified ou ETL Verified), conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2, e certificado para flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR. 1.7 O cabo deverá ser certificado a partir da realização do teste POWER SUM, comprovado por catálogo do fabricante. 1.8 A Contratada deverá apresentar, em laudo ou catalogo técnico, resultados de testes das principais características elétricas em transmissões de altas velocidades (valores típicos) de atenuação (em dB/100m), NEXT (em dB), PSNEXT (em dB), SRL (em dB) e ACR (em dB) para frequências de 100, 200, 350 e 550MHz. 1.9 O cabo deverá possuir certificação de canal para 4 conexões, conferida por laboratório de terceiro. 1.10 Todos os cabos deverão ser identificados e possuir impresso na capa externa, no mínimo: 1.10.1 Nome do fabricante; 1.10.2 Marca do produto, incluindo a categoria; 1.10.3 Gravação da hora, dia, mês e ano de fabricação; 1.10.4 Gravação sequencial métrica decrescente da metragem total fornecida em caixa (305 metros); 1.10.5 Classe de flamabilidade ("Flame rating"); 1.10.6 Certificação da ANATEL e certificação do ETL ou do UL. 2 Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6 2.1 O conector será utilizado em blocos para porta equipamento padrão ALERGS (Dutotec), no cabeamento horizontal. 2.2 O conector será o adotado como padrão ALERGS modelo/marca Systimax/Commscope. 2.3 O conector terá: 2.3.1 Corpo composto por material termoplástico de alto impacto; 2.3.2 Vias de contato em bronze fosforoso com camadas de 2,54 μm de níquel e 1,27 μm de ouro; 2.3.3 Protetores traseiros para as conexões; 2.3.4 Contatos e terminações soldados em placa de circuito impresso interna; 2.4 O conector deverá ser fornecido na cor branca. 2.5 O conector deverá possuir certificado UL Listed e Verified, e certificado para flamabilidade de acordo com a norma UL 94 V-0, ou seja, será não propagante a chama. 2.6 O conector deve ser compatível para as terminações T-568A e T-568B, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2. 2.7 O conector deverá suportar repetidos ciclos de inserção igual ou superior a 750 vezes; 2.8 Todos os conectores deverão ser identificados e possuir impresso no corpo do acessório, no mínimo: 2.8.1 Nome ou logotipo do fabricante; 2.8.2 Gravação da categoria na parte frontal. 3 Cordão de Conexão – Adapter Cable - Categoria 6 3.1 O cabo será utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho (para interligação do hardware à rede), devendo ser fornecido nos comprimentos de 1,5m, 2,5m, 3m e 5m. 3.2 O cabo será de 4 pares trancados, do tipo UTP, composto por condutores de cobre flexível multifilar, 24 AWG, com capa externa em PVC, não propagante a chama, fornecido na cor cinza, podendo ser solicitadas outras cores. 3.3 O cabo será montado e testado na fábrica, ter garantia de desempenho, e ser entregue conectorizado. A conectorização será em ambas as extremidades, com RJ-45 Macho, com garras duplas, para garantia da vinculação elétrica com as veias do cabo, e protegidos por capa termoplástica injetada. 3.4 Os conectores atenderão as especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2-1, para Categoria 6, e a norma FCC Part. 68.5, referente a interferência eletromagnética, além do que já fora exposto nestas especificações. 3.5 Os cabos a serem fornecidos deverão usar a terminação T-568-B. 3.6 O cabo deverá possuir certificado da Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), certificado de performance elétrica (UL Verified ou ETL Verified), conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2, e certificado para flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR. 3.7 A Contratada deverá apresentar, em laudo ou catálogo técnico, resultados de testes das principais características elétricas e de desempenho para frequências de até 250MHz. 3.8 O cabo deverá possuir certificação de canal para 4 conexões, conferida por laboratório de terceiro. 3.9 Todos os cabos deverão ser identificados e possuir impresso na capa externa, no mínimo: 3.9.1 Nome do fabricante; 3.9.2 Marca do produto, incluindo a categoria; 3.9.3 Classe de flamabilidade ("Flame rating"); 3.9.4 Certificação da ANATEL e certificação do ETL ou do UL. 4 Cordão de Conexão – Patch Cable – Categoria 6 4.1 O cabo será utilizado em cabeamento horizontal ou secundário, uso interno, em ponto de acesso na área de trabalho (para interligação do hardware a rede) e na sala ou armário de telecomunicações, para manobra entre os painéis de distribuição ("Patch Panel") e os equipamentos ativos da rede ("Hubs", "Switches" e outros). 4.2 O cabo será de 4 pares trancados, do tipo UTP, composto por condutores de cobre flexível multifilar, 24 AWG, com capa externa em PVC, não propagante a chama, fornecido na cor cinza, podendo ser solicitadas outras cores. 4.3 O cabo será montado e testado na fábrica, ter garantia de desempenho, e ser entregue conectorizado. A conectorização será em ambas as extremidades, com RJ-45 Macho, com garras duplas, para garantia da vinculação elétrica com as veias do cabo, e protegidos por capa termoplástica injetada. 4.4 Os conectores atenderão as especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2-1, para Categoria 6, e a norma FCC Part. 68.5, referente a interferência eletromagnética, além do que já fora exposto nestas especificações. 4.5 Os cabos a serem fornecidos deverão usar a terminação T-568-B. 4.6 O cabo deverá possuir certificado da Agencia Nacional de Telecomunicações (ANATEL), certificado de performance elétrica (UL Verified ou ETL Verified), conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2, e certificado para flamabilidade (UL Listed) CM ou CMR. 4.7 A Contratada deverá apresentar, caso solicitada, em laudo ou catálogo técnico, resultados de testes das principais características elétricas e de desempenho para frequências de até 250MHz. 4.8 O cabo deverá possuir certificação de canal para 4 conexões, conferida por laboratório de terceiro. 4.9 O cabo será fornecido montado e testado em fábrica, com garantia de desempenho. 4.10 Todos os cabos deverão ser identificados e possuir impresso na capa externa, no mínimo: 4.10.1 Nome do fabricante; 4.10.2 Marca do produto, incluindo a categoria; 4.10.3 Classe de flamabilidade ("Flame rating"); 4.10.4 Certificação da ANATEL e certificação do ETL ou do UL. 5 Canaletas 5.1 As tubulações aparentes serão feitas com canaletas ou eletrocalhas de alumínio convenientemente dimensionada e fixada para a quantidade de cabos, certificação INMETRO. 5.2 Deverão ser utilizadas canaletas padronizadas, que possibilitem arremates, permitindo instalar curvas diversas, caixas e derivações com componentes fornecidos pelo fabricante da canaleta, de maneira a garantir uma qualidade satisfatória e uma estética adequada. 5.3 Todas as conexões, caixas e acessórios deverão ser consideradas no custo por metro linear, exceto aquelas que estão explicitamente listadas na planilha de materiais, que deverão ser consideradas conforme as quantidades utilizadas. 5.4 A cor das canaletas deverá ser preferencialmente prata, sendo que, caso solicitado, poderá ser utilizada a que mais se aproxime da cor das paredes. Em situações que a Fiscalização julgar necessário, a canaleta poderá ser pintada de outra 5.5 O sistema de eletrocalhas de alumínio a utilizar deverá ter características de segurança que atendam as normas NR-10, ABNT NBR 5410, ANSI/TIA/EIA 568-A, 568-B e 569 (referência: DUTOTEC, padrão ALERGS). O fabricante deverá apresentar laudos técnicos que comprovem o desempenho do sistema quanto a compatibilidade eletromagnética ate 01 (um) GHz, ou seja, de modo que se permita o suporte a redes GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T. 5.6 O sistema de eletrocalhas de alumínio será fornecido completo, com acabamento pintado. Não serão aceitas instalações onde os cantos não forem apropriadamente arrematados com curvas do próprio sistema; da mesma forma deverão ser deixadas esperas, caixas de derivações e porta equipamentos como elementos de passagem (todos do mesmo sistema e com o mesmo acabamento). A fixação em paredes será com bucha plástica tipo M5, e em superfícies frágeis (vidro) ou nobres (pedra ou cerâmicas) com fita adesiva dupla face, colocadas na transversal (a fita de referência é a VHB4950, da 3M). 6 Trava de Patch Panel 6.1 Para uso interno, na sala ou armário de telecomunicações, de forma que seja limitado o acesso de pessoal não autorizado tanto aos Patch Panels (Painéis Modulares de Distribuição) quanto aos Patch Cords (Cordões de Conexão dos painéis de distribuição). 6.2 Deverá ser confeccionado em aço, com acabamento em pintura epoxi de alta resistência a riscos, na cor preta. 6.3 O dispositivo deverá ter recebido tratamento anti-corrosivo, de fábrica. 6.4 A Contratada fornecerá a trava junto com os elementos de fixação. 6.5 A trava deverá ser compatível com painéis modulares de 24 posições, da categoria 6. 7 Painel Modular – Patch Panel – Categoria 6 7.1 O painel será de uso interno, em cabeamento horizontal ou secundário, na sala ou armário de telecomunicações, para distribuição de serviços em sistemas horizontais e para suporte as aplicações de GIGABIT ETHERNET 1000Mbps, em modo "Half" ou "Full-Duplex", além do que deverá atender a norma FCC Part. 68.5, referente a interferências eletromagnéticas. 7.2 O Patch Panel será o adotado como padrão ALERGS modelo/marca Systimax/Commscope. 7.3 O painel será fornecido com: 7.3.1 Corpo composto por material termoplástico de alto impacto, com porta etiquetas de identificação em acrílico; 7.3.2 Largura de 19" e altura de 1U (painel de 24 portas, com 44,5mm); 7.3.3 Estruturas metálicas laterais anti-torção; 7.3.4 Guia traseiro perfurado, também em material termoplástico de alto impacto, que atenda a UL 94 V-0, com possibilidade de fixação individual dos cabos lógicos; 7.3.5 Acessórios de fixação para o dispositivo (parafusos e arruelas) e para os cabos (velcros e cintas de amarração); 7.3.6 Identificação das portas na parte traseira; 7.3.7 Na parte frontal possuir 24 alojamento para conector RJ45 plug; na parte posterior contatos de engate rápido tipo IDC, contatos dos RJ45 em liga de cobre-berílio com camada de ouro de 50 micro polegadas. 7.4 O painel deverá ser fornecido na cor preta. 7.5 O dispositivo deverá permitir a instalação de trava de Patch Panel. 7.6 O painel deverá possuir certificado UL Listed e Verified, e certificado para flamabilidade de acordo com a norma UL 94 V-0, ou seja, será não propagante a chama. 7.7 Deverá ser compatível com a terminação T-568-B, de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 568-B-2. 7.8 O painel deverá suportar repetidos ciclos de inserção, igual ou superior a 750 vezes; 7.9 Todos os painéis deverão ser identificados e possuir impresso no corpo do acessório, no mínimo: 7.9.1 Nome ou logotipo do fabricante; 7.9.2 Selo de certificação do UL (Listed e Verified).

DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 1 ORIENTAÇÕES GERAIS 1.1 A mão-de-obra a empregar será de primeira qualidade, ou seja, idônea, suficiente e devidamente treinada, e o acabamento esmerado. A Contratada fornecerá todo o material e mão-de-obra para a perfeita execução dos serviços, entregando a rede energizada, conectada, identificada e testada, em perfeito funcionamento, segundo o padrão de desempenho de redes Categoria 6 ou superior. 1.2 A infra-estrutura (“cabling”) da rede lógica será composta por canaletas, caixas de passagens e caixas de derivação para a passagem de cabos UTP, com seus respectivos acessórios para fixação. 1.3 Os materiais essenciais à rede lógica serão os Cabos UTP Systimax/Commscope CAT6, Patch Panels Systimax/Commscope, Patch Cords, Line Cords, Conectores RJ-45, suas respectivas caixas e espelhos, e os Racks. 1.4 Quanto a infra-estrutura elétrica, esta será composta por canaletas, eletrocalhas, curvas, caixas de passagem, caixas de derivação, tomadas elétricas duplas (Fase, Neutro e Terra), cabos elétricos, quadros e disjuntores. 2 SEGURANÇA DO TRABALHO, NORMAS E CERTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 2.1 Deverão ser observadas e rigorosamente seguidas as normas regulamentadoras no 10 (NR-10; Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 2.2 A execução de todas as manutenções e instalações solicitadas, bem como todos os materiais a serem utilizados, obedecera rigorosamente as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial as normas ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão e ABNT NBR 14565 - Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Rede Interna Estruturada. 2.3 A omissão das normas brasileiras em relação ao escopo dos serviços será suprida pelas normas do American National Standards Institute (ANSI) ANSI/TIA/EIA 568-A, 568-B, 569-A, 570-A, inclusive os boletins técnicos ANSI/TIA/EIA TSB-67, TSB-72, TSB-75 e TSB-95. 2.4 A Contratada deverá executar os projetos dos circuitos elétricos e lógicos, de acordo com as normas da ABNT e ANSI/TIA/EIA (considerando inclusive as recomendações dos seus Boletins Técnicos, "TSB"). 2.5 Todos os materiais para instalações elétricas deverão satisfazer as normas da ABNT e deverão estar, também, de acordo com os padrões e determinações da concessionaria local de energia elétrica. 2.6 Todos os materiais deverão possuir certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). 3 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE LÓGICA 3.1 Não será permitida a passagem dos dois tipos de cabeamento (elétrico e lógico) num mesmo duto; os cabos deverão passar em canais distintos, onde o campo eletromagnético seja reduzido (menor que 1,00 Volt por metro). 3.2 Os circuitos deverão ter identificação permanente, com anilhas e ou equivalente, nas duas extremidades: junto ao equipamento e junto ao “Patch panel”. 3.3 A Contratada fornecerá cabos lógicos conforme o padrão ALERGS, listado na planilha de materiais. 3.4 As extensões de conexão dos micros às tomadas devem ter, no mínimo, 1,50 m de comprimento e deverão ser fornecidos com cabos UTP extra-flexível, 4 pares, 24 AWG, e possuir conectores RJ - 45, macho, nas extremidades. 3.5 Todo o cabeamento lógico deverá ser executado sem emendas. 3.6 A Contratada fornecerá conectores conforme o padrão ALERGS, listado na planilha de materiais. 3.7 A Contratada deverá confeccionar todo o cabeamento necessário a ligação dos equipamentos, com a instalação de conectores adequados. Os conectores usados para rede de dados são essencialmente do tipo RJ-45. 3.8 Deverá ser observada a sequência de conectorização recomendada para o padrão Ethernet da norma EIA/TIA 568 e IEEE 803.1. 3.9 Todas as ligações dos conectores RJ-45 aos cabos serão feitas utilizando-se alicate especial, apropriado aos serviços, seguidas de conferência, teste e certificação de todo e qualquer cabo. 3.10 Todas as redes existentes e a serem instaladas deverão corresponder a uma mesma terminação, T-568-B, padrão ALERGS. 3.11 A ligação dos cabos ao equipamento central será feita através de painéis modulares (Patch Panel), pertencentes a categoria 6. Esses painéis serão dotados de portas RJ-45, traseira, devidamente fixados ao “Rack” (caixa metálica), com um perfeito acabamento. 3.12 A Contratada fornecerá Patch Panels conforme o padrão ALERGS, listado na planilha de materiais. 4 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 4.1 A alimentação do sistema de informática deverá ser feita em circuitos separados, totalmente exclusivos, a partir do quadro de distribuição, que também será exclusivo. 4.2 Não será permitida a ligação entre o aterramento e o neutro em circuitos elétricos para alimentação de computadores e periféricos. 4.3 Os circuitos deverão ser ligados as fases menos solicitadas, com aferição do projeto e levantamento de cargas. 4.4 É necessária a medida da corrente em cada fase, no horário de pico, por meio de amperímetro. Caso necessário deverá ser feito o balanceamento das fases. 4.5 Os quadros de distribuição dotados de barramentos deverão receber rótulos indicativos, em cada chave disjuntora, dos pontos ou circuitos que comanda. 4.6 A ligação será feita através de um disjuntor monopolar de 20A para cada circuito (fornecido pela Contratante), até o máximo de 8 computadores ou 2 impressoras. 4.7 As tomadas para a rede elétrica estabilizada deverão ser no padrão da nova tomada brasileira, regulamentada pelas normas NBR 14136 e NBR 60884-1, com dois pinos mais pino de aterramento, com capacidade para, no mínimo, 20A em 250V, na cor vermellha para porta equipamento padrão Dutotec. 4.8 Todas as emendas serão soldadas e isoladas com fita de borracha de autofusão, marca “3M” ou similar. As extremidades de cabos que devam ser ligados a bornes de disjuntores serão providos de terminais soldados. 4.9 As cores dos fios serão conforme determinação da norma ABNT NBR 5410 e o padrão adotado na ALERGS: 4.9.1 Fase: vermelho; 4.9.2 Neutro: azul claro; 4.9.3 Terra: verde. 4.10 A instalação deverá ser executada de modo a facilitar o acesso para manutenção e medições. 4.11 A rede elétrica estabilizada (alimentadores e circuitos) deverá ser provida de aterramento, respeitada a equipotencialização geral do prédio e devendo ser toda no sistema TN-S (neutro ligado a terra, seguindo em condutores separados a partir do quadro de distribuição), conforme a NBR 5410. 4.12 Os condutores utilizados serão cabos de cobre de seção igual ou superior a 4mm2, com isolamento para até 750V, em termoplástico extrudado em dupla camada poliolefinico não halogenado e com baixa emissão de fumaça. A fabricação dos cabos deverá atender as normas NBR 13248, NBR NM 280 e NBR 13570. 5 TESTES DE PONTOS DE LÓGICA 5.1 EQUIPAMENTOS PARA TESTES DA REDE METÁLICA Testador de campo UTP/ScTP aprovado para nível II e/ou III calibrado de fábrica com certificado de calibragem emitido, no máximo, a 1 (um) ano relativo a data do teste e, com as configurações de teste automático (autotest) ajustadas para os parâmetros “default”. Obrigatoriamente a empresa deverá possuir ferramenta de certificação para cabos UTP de um dos seguintes fabricantes: 5.1.1 Fluke 5.1.2 Microtest 5.1.3 Wavetek 5.1.4 Scope 5.1.5 Datacom Technologies 5.1.6 Equipamento similar previamente homologado pela Div. Rede do DTI 5.2 EQUIPAMENTOS PARA TESTES DA REDE ÓPTICA Reflectrômetros de Domínio de Tempo Ópticos “OTDR” calibrado de fábrica com certificado de calibragem emitido, no máximo, a 1 (um) ano relativo a data do teste, Medidor de Potência Óptica “Power Meter” e Fonte Emissora de Luz “Optical Light Source” .

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DOS SERVIÇOS 1 INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA + ELÉTRICA A mão-de-obra para a execução deste serviço compreende a completa execução das atividades descritas nos itens 2 e 3 deste anexo. Entregar um relatório único de conclusão de serviço na Div. Rede do DTI. 2 INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA A mão-de-obra para a instalação de um novo ponto de lógica compreende a execução das seguintes atividades: 2.1 Inspecionar todas as instalações por onde será acomodado o cabo deste o patch panel do rack até o local onde a instalação ficará disponível para o usuário conforme prevê a solicitação de serviço; 2.2 Colocar todas as derivações, dutos, eletrocalhas, fixações, acessórios e terminações, nos caminhos onde eles ainda não existem; 2.3 Notificar formalmente ao gestor do contrato no caso de haver necessidade de ser executado qualquer outro tipo de serviço que esteja impedindo ou desqualificando a conclusão dos serviços objeto deste contrato; 2.4 Passar o cabo UTP e conectorizar no patch panel e na tomada RJ-45; 2.5 Identificar o cabo junto as conectorizações do patch panel e da tomada com as anilhas numeradas de fábrica; 2.6 Testar o ponto instalado conforme padrão de referências para teste de ponto de lógica (certificação); 2.7 Identificar no painel do patch panel e no espelho externo da tomada lógica com fitas auto-adesivas de rotuladores; 3 INSTALAÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA ESTABILIZADA A mão-de-obra para a instalação de um novo ponto de elétrica estabilizada compreende a execução das seguintes atividades: 3.1 Inspecionar todas as instalações por onde serão acomodados os cabos desde o quadro de distribuição de força até o local onde a instalação ficará disponível para o usuário; 3.2 Colocar todas as derivações, dutos, eletrocalhas, fixações, acessórios e terminações, nos caminhos onde eles ainda não existem; 3.3 Notificar formalmente ao gestor do contrato no caso de haver necessidade de ser executado qualquer outro tipo de serviço que esteja impedindo ou desqualificando a conclusão dos serviços objeto deste contrato; 3.4 Passar os cabos elétricos, levando-se em consideração o máximo de seis tomadas por circuito e a distribuição adequada de fases; 3.5 Instalar as tomadas DUPLAS, conforme padrão de pinagem; 3.6 Montar novo circuito, caso os existentes já estejam no limite estipulado; 3.7 Identificar os cabos junto as conectorizações do quadro de distribuição e da tomada com as anilhas numeradas de fábrica; 3.8 Testar o ponto instalado conforme padrão de referências para teste de ponto de elétrica estabilizada; 3.9 Identificar no painel do quadro de distribuição e no espelho externo da tomada com fitas auto-adesivas de rotuladores; 3.10 Ativar a tomada de energia; 4 FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA A mão-de-obra para a fusão de um link de fibra óptica compreende a execução das seguintes atividades: 4.1 Inspecionar as instalações onde está acomodado o cabo conforme prevê a solicitação de serviço; 4.2 Preparar a abertura do cabo, para a acomodação final do mesmo na caixa de emenda, descascar, fundir cada filamento, fixar e proteger as terminações; 4.3 Testar o link instalado conforme padrão de referências para teste de link de fibra óptica. 4.4 Identificar nos painéis dos DIO e/ou nos espelhos externos das caixas de terminações com fitas autoadesivas de rotuladores;

2.3 PLANTAS GRÁFICAS:

Disponibilizadas junto ao processo administrativo eletrônico 4663-0100/18-5, documentos SEI nº 1547873, 1547882 e 1547891, e, ainda, no Anexo V deste Edital.

# CONDIÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  - Todas obrigações e condições relativas à contratação objeto deste Pregão estão expressas nas cláusulas da Minuta de Contrato (Anexo IV).

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

Os interessados poderão obter mais informações sobre as especificações técnicas do objeto deste Pregão junto à Divisão de Rede/Departamento de Tecnologia da Informação, pelo telefone (51) 3210-2851, ou, ainda, pelo e-mail:  dti.redecoord@al.rs.gov.br.

ANEXO II DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 52/2018

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Pessoa Jurídica: ........................................................................................

CNPJ:	.................................................... Telefone(s): ........................................................

Endereço: ................................................	E-mail: .........................................................

| MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS​ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Material | Qtde. | Unid. | Custo Unitário | Custo Total |
| 1. | INFRAESTRUTURA COMUM |
| 1. 1. | ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS |
| 1. 1. 1. | SEAL TUBE |
| .1 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 1" | 233 | M |  | R$ - |
| 1. 1. 2. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA PERFILADO/ELETROCALHA |
| .1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" CHAPA #20 C/ TAMPA | 75 | UN |  | R$ - |
| .2 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM REF. TODOS TIPOS | 28 | UN |  | R$ - |
| .3 | DERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4" A 2" | 71 | UN |  | R$ - |
| .4 | SEPTO DIVISOR PERFURADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA 50 MM | 466 | M |  | R$ - |
| 1. 1.3. | DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |
| .1 | DUTO ALUM 73X25, C/ DIVISÃO TIPO D, C/TAMPA PEÇA 3M | 95 | PÇ |  | R$ - |
| .2 | DUTO SLIM EM ALUMINIO 53MMX14MMX1,5M | 15 | PÇ |  | R$ - |
| 1. 1. 4. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |
| .1 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM x 73MM | 68 | UN |  | R$ - |
| .2 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM X 73 MM | 43 | UN |  | R$ - |
| .3 | CX. DERIV. DUTO ALUM. 73X25MM, TIPO T | 19 | UN |  | R$ - |
| .4 | BLOCO CEGO P/ PORTA EQUIPAMENTO | 150 | UN |  | R$ - |
| .5 | BLOCO P/ CONECTOR FÊMEA RJ45 P/ PORTA EQUIPAMENTO MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 150 | UN |  | R$ - |
| .6 | TOMADA RETANGULAR ELÉTRICA TIPO BLOCO VERMELHA 250V/20A P/ PORTA EQUIPAMENTO | 365 | UN |  | R$ - |
| .7 | CONECTOR TIPO RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 P/ BLOCO MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 150 | UN |  | R$ - |
| .7 | PORTA EQUIP P/ 3 BLOCOS (SEM OS BLOCOS) P/DUTO ALUM | 220 | UN |  | R$ - |
| 2. | COMPONENTES DE INSTALACOES ELETRICAS |
| 2. 1. | FIOS E CABOS/ACESSORIOS |
| .1 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 4,0mm² | 3800 | M |  | R$ - |
| .2 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 10,0 MM2 | 470 | M |  | R$ - |
| 3. | COMPONENTES DE INSTALACOES LOGICAS |
| 3. 1. | CABEAMENTO METALICO E ÓPTICO |
| 3. 1. 1. | CABOS/CORDOES |
| .1 | CABO LÓGICO UTP CATEGORIA 6 CINZA. MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 6000 | M |  | R$ - |
| .2 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6 C=1.5m | 150 | UN |  | R$ - |
| .3 | CORDÃO ÓPTICO 2,5mm SC-LC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0mm DUPLEX LARANJA | 8 | UN |  | R$ - |
| 3. 1. 2. | PATCH PANELS |  |  |  |  |
| .1 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6, MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP NETCONNECT (PADRÃO ALERGS) | 10 | UN |  | R$ - |
| 3. 1. 3. | RACKS/ACESSORIOS |  |  |  |  |
| .1 | RACK PISO FECHADO 19 42U x 1000mm PORTA COM ACRÍLICO | 4 | UN |  | R$ - |
| .2 | ORGANIZADOR DE CABOS 1U 19" | 12 | UN |  | R$ - |
| .3 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19", COM SEIS TOMADAS | 6 | UN |  | R$ - |
| .4 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO, CAIXA METÁLICA PADRÃO 19”, COM ALTURA DE 1U, COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM DE PELO MENOS 6 PARES DE FIBRA ÓPTICA OM1 (INCLUSIVE PIGTAIL) (DEVERÃO SER MONTADOS 2 PARES NESTE CONTRATO) | 4 | UN |  | R$ - |
| Valor Total de Materiais | R$ - |
| Item | Descrição do Serviço |  |  |  |  |
| 1 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA + ELÉTRICA | 150 | Evento |  | R$ - |
| 2 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 12 | Evento |  | R$ - |
| 3 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA (POR CADA FIBRA FUNDIDA) | 12 | Evento |  | R$ - |
| Valor Total de Serviços | R$ - |
| Valor Total (Materiais + Serviços) | R$ - |

Obs.1: As licitantes deverão observar, quando da elaboração de suas respectivas propostas de preços, o valor de referência indicado neste Edital, sob pena de não homologação do certame.

Obs.2: No preço proposto já devem estar incluídos (contabilizados) todos os custos relativos ao objeto da licitação, incluindo materiais, mão de obra, transporte, custos diretos e indiretos e tributação.

Obs.3: O modelo de proposta em formato eletrônico será disponibilizado junto ao Edital no site do Pregão Eletrônico; Apenas as células em amarelo deverão ser preenchidas (as demais possuirão fórmulas).

Prazo de validade da proposta: ..................................................... (mínimo: 60 dias).

Data: [Dia] de [Mês] de 2018.

Dados Bancários: ..........................................................................................................

Nome e assinatura do representante legal: .................................................................

ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENOR (MODELO)

............................................., inscrito no CNPJ sob o nº ..........................., por intermédio de seu representante legal ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ......................... e do CPF nº ...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

( _____ ) salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

…............................................................................................

(Local e Data)

…................................................................................................

(Assinatura do Representante Legal)

ANEXO IV DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

(ARQUIVO EM ANEXO)

ANEXO V DO EDITAL

PLANTAS GRÁFICAS