## Estimativa de Orçamento
Planilha Estimativa de Orçamento
Item | Descrição do Material | Qtde. | Unid. | Custo Unitário Máximo | Custo Unitário | Custo Total
1. | INFRAESTRUTURA COMUM
1. 1. | ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS
1. 1. 1. | SEAL TUBE
.1 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 3/4" | 35 | M | 7.7967 | 0 | 0
.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 1" | 150 | M | 9.9267 | 0 | 0
1. 1. 2. | ELETROCALHA PERFURADA
.1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM "U" CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M | 47.2767 | 0 | 0
.2 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X100 MM EM "U" CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M | 63.3233 | 0 | 0
.3 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X100 MM EM "U" CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M | 119.5067 | 0 | 0
1. 1. 3. | PERFILADO
.1 | PERFILADO 38x38MM PÇ DE 6M C/ ACESS DE FIXAÇÃO E S/TAMPA | 5 | UN | 52.32 | 0 | 0
1. 1. 4. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA PERFILADO/ELETROCALHA
.1 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN | 23.4767 | 0 | 0
.2 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN | 34.27 | 0 | 0
.3 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 200X100 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN | 34.42 | 0 | 0
.4 | CONEXAO PARA PERFILADO GALVANIZADO 38X38 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UM | 6.2467 | 0 | 0
.5 | DERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4" A 2" | 25 | UN | 6.1233 | 0 | 0
.6 | SEPTO DIVISOR PERFURADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA 50 MMDERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4" A 2" | 50 | M | 13.2833 | 0 | 0
1. 1. 5. | DUTOTEC (PADRÃO ALERGS)
.1 | DUTO ALUM 73X25, SIMPLES, C/TAMPA | 6 | M | 155.87 | 0 | 0
.2 | DUTO ALUM 73X25, C/DIV CENTRAL | 6 | M | 160.2033 | 0 | 0
.3 | DUTO ALUM 73X25, C/ DIV TIPO D | 313 | M | 160.2033 | 0 | 0
.4 | DUTO ALUM 73X45, SIMPLES COM TAMPA | 6 | M | 178.98 | 0 | 0
.5 | DUTO ALUM 73X45, C/DIV CENTRAL | 6 | M | 184.98 | 0 | 0
.6 | DUTO ALUM 73X45, C/ DIV TIPO D | 24 | M | 184.98 | 0 | 0
.7 | COLUNA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 2,2M (PLUS LIGHT) | 5 | UN | 1005.9033 | 0 | 0
.8 | DUTO SLIM EM ALUMINIO 53MMX14MMX1,5M | 50 | M | 44.5167 | 0 | 0
1. 1. 6. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA DUTOTEC (PADRÃO ALERGS)
.1 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM x 73MM | 45 | UN | 22.5533 | 0 | 0
.2 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 45MM x 73MM | 5 | UN | 24.4067 | 0 | 0
.3 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM X 73 MM | 20 | UN | 45.2833 | 0 | 0
.4 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 45MM X 73 MM | 5 | UN | 50.73 | 0 | 0
.5 | CURVA HORIZONTAL 90° R20MM (EM ALUMINIO) PARA DUTO SLIM 53X14MM | 5 | UN | 37.7167 | 0 | 0
.6 | FIXADOR PARA PORTA EQUIPAMENTO 19,5MM PARA DUTO SLIM | 30 | UN | 21.3733 | 0 | 0
.7 | CX. DERIV. DUTO ALUM. 73X25MM, TIPO T | 10 | UN | 57.8833 | 0 | 0
.8 | CX DERIV DUTO ALUM 73X25MM, TIPO X | 10 | UN | 59.2567 | 0 | 0
.9 | CX DERIV DUTO ALUM 73X45MM, TIPO T | 5 | UN | 57.0633 | 0 | 0
.10 | CX DERIV DUTO ALUM 73X45MM, TIPO X | 5 | UN | 57.9433 | 0 | 0
.11 | BLOCO P/ COAXIAL P/ PORTA EQUIPAMENTO | 5 | UN | 7.5967 | 0 | 0
.12 | BLOCO CEGO P/ PORTA EQUIPAMENTO | 268 | UN | 2.21 | 0 | 0
.13 | BLOCO P/ CONECTOR FÊMEA RJ45 SYSTIMAX/AMP P/ PORTA EQUIPAMENTO | 313 | UN | 4.0767 | 0 | 0
.14 | TOMADA RETANGULAR ELÉTRICA TIPO BLOCO VERMELHA 250V/20A P/ PORTA EQUIPAMENTO | 543 | UN | 15.6933 | 0 | 0
.15 | CONECTOR TIPO RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 SYSTIMAX/AMP P/ BLOCO | 239 | UN | 57.7933 | 0 | 0
.16 | PORTA EQUIP P/ 3 BLOCOS (SEM OS BLOCOS) P/DUTO ALUM | 403 | UN | 19.2367 | 0 | 0
.17 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 25X73 MM | 5 | UN | 34.6433 | 0 | 0
.18 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 45X73 MM | 5 | UN | 41.61 | 0 | 0
1. 1.7. | OUTROS
.1 | ESPIRADUTO 3/4" | 20 | M | 5.6533 | 0 | 0
.2 | ESPIRADUTO 1" | 20 | M | 8.73 | 0 | 0
2. | COMPONENTES DE INSTALACOES ELETRICAS
2. 1. | DISJUNTORES/DISPOSITIVOS DE PROTECAO/CHAVES REVERSORAS
.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN/IEC 16 A 20A 240V | 10 | UN | 9.9067 | 0 | 0
.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN/IEC 30A 240V | 3 | UN | 9.9067 | 0 | 0
.3 | DISJUNTOR TERMOMOMAGNETICO BIPOLAR DIN/IEC 10 A 50A | 5 | UN | 34.09 | 0 | 0
.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN/IEC 10 a 50A 240V | 3 | UN | 49.4533 | 0 | 0
.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN/IEC 60 a 100A 240V | 1 | UN | 90.8433 | 0 | 0
.6 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR Imax ATE 50KA | 1 | UN | 148.0433 | 0 | 0
.7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 4 POLOS REF. 25 - 63A / 30mA | 1 | UN | 176.7 | 0 | 0
.8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25 - 63A / 30mA | 1 | UN | 151.9333 | 0 | 0
2. 2. | FIOS E CABOS/ACESSORIOS
.1 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 2,5mm² | 2300 | M | 1.6967 | 0 | 0
.2 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 4 MM2 | 50 | M | 2.8967 | 0 | 0
.3 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST CHAMA 450/750V 6mm2 | 60 | M | 4.25 | 0 | 0
.4 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 10 mm2 | 30 | M | 7.0767 | 0 | 0
.5 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 25 MM2 | 20 | M | 19.9133 | 0 | 0
.6 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 35mm² | 20 | M | 24.3833 | 0 | 0
.7 | CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X1,5 MM2 ISOL. PVC 750V | 15 | M | 4.7067 | 0 | 0
.8 | CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V | 70 | M | 7.21 | 0 | 0
2. 3. | QUADROS ELETRICOS
.1 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 18 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN | 342.94 | 0 | 0
.2 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 24 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN | 384.6067 | 0 | 0
.3 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 32 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN | 423.5733 | 0 | 0
3. | COMPONENTES DE INSTALACOES LOGICAS
3. 1. | CABEAMENTO METALICO
3. 1. 1. | CABOS/CORDOES
.1 | CABO LÓGICO UTP CATEGORIA 6 CINZA. MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP (PADRÃO ALERGS) | 7800 | M | 5.48 | 0 | 0
.2 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 2,5 m | 5 | UN | 28.49 | 0 | 0
.3 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 2,5 m | 20 | UN | 47.235 | 0 | 0
.4 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C=1.5m | 5 | UN | 24.235 | 0 | 0
.5 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C=1.5m | 243 | UN | 41.68 | 0 | 0
.6 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 3 m | 5 | UN | 34.155 | 0 | 0
.7 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 3 m | 20 | UN | 55.99 | 0 | 0
.8 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 5 m | 5 | UN | 38.84 | 0 | 0
.9 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 5 m | 10 | UN | 55.56 | 0 | 0
3. 1. 2. | PATCH PANELS
.1 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6, SOLUÇÃO COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP (PADRÃO ALERGS). | 9 | UN | 1525.91 | 0 | 0
3. 1. 3. | RACKS/ACESSORIOS
.1 | RACK PAREDE 19 12U x 570mm PORTA C/ ACRÍLICO | 1 | UN | 634.2267 | 0 | 0
.2 | RACK PAREDE 19 9U x 570mm PORTA C/ ACRÍLICO | 1 | UN | 546.3867 | 0 | 0
.3 | RACK PISO FECHADO 19 42U x 1000mm PORTA COM ACRÍLICO | 1 | UN | 3201.4 | 0 | 0
.4 | ORGANIZADOR DE CABOS 1U 19" | 33 | UN | 37.4933 | 0 | 0
.5 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19", COM SEIS TOMADAS | 4 | UN | 94.45 | 0 | 0
4. | COMPONENTES DE CIRCUITO INTERNO DE TV ANALÓGICA
1 | CABO COAXIAL RG-6, COM BLINDAGEM EM MALHA DE PELO MENOS 90% | 270 | M | 7.13 | 0 | 0
2 | CABO COAXIAL RGC-59, COM BLINDAGEM EM MALHA DE PELO MENOS 90% | 50 | M | 3.14 | 0 | 0
3. 2. | CABEAMENTO ÓTICO
3. 2. 1. | CABOS/CORDÕES
1 | FIBRA ÓTICA MULTIMODO TIPO OM1, CONJUNTO COM PELO MENOS 6 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M | 11.425 | 0 | 0
2 | FIBRA ÓTICA MULTIMODO TIPO OM4, CONJUNTO COM PELO MENOS 12 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M | 15.325 | 0 | 0
3 | FIBRA ÓTICA MONOMODO, CONJUNTO COM PELO MENOS 12 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M | 57.445 | 0 | 0
4 | CORDÃO ÓTICO 2,5M SC-LC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0MM DUPLEX LARANJA. | 10 | UN | 156.5 | 0 | 0
5 | CORDÃO ÓTICO 2,5M SC-SC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0MM DUPLEX LARANJA. | 10 | UN | 156.5 | 0 | 0
6 | CORDÃO ÓTICO DUPLEX MULTIMODO ACQUA OM4 50/125µ LC/LC SPC 2,5 METROS | 10 | UN | 182.5 | 0 | 0
7 | CORDÃO ÓTICO DUPLEX MULTIMODO ACQUA OM4 50/125µ LC/LC SPC 1,8 METROS | 10 | UN | 179 | 0 | 0
3. 2. 2. | DISTRIBUIDOR ÓTICO
1 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO, CAIXA METÁLICA PADRÃO 19”, COM ALTURA DE 1U | 5 | UN | 1202.94 | 0 | 0
Item | Descrição do Serviço | Qtde. | Unid. |  | Custo Unitário | Custo Total
1. | MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
.1 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA +ELÉTRICA | 218 | Evento | 206.5589 | 0 | 0
.2 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 15 | Evento | 123.67 | 0 | 0
.3 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA | 15 | Evento | 94.4444 | 0 | 0
.4 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE TV | 10 | Evento | 110.51 | 0 | 0
.5 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA (POR CADA FIBRA FUNDIDA) | 5 | Fibra | 52.9166 | 0 | 0
.6 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA+ELÉTRICA | 350 | Evento | 158.3922 | 0 | 0
.7 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 20 | Evento | 86.7777 | 0 | 0
.8 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA | 5 | Evento | 78.1851 | 0 | 0
.9 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE TV | 15 | Evento | 86.7777 | 0 | 0
.10 | CONSERTO DE PONTO DE LÓGICA | 15 | Evento | 53.9074 | 0 | 0
.11 | CONSERTO DE PONTO DE ELÉTRICA ESTABILIZADA | 130 | Evento | 64.2407 | 0 | 0
.12 | CONSERTO DE PONTO DE TV | 10 | Evento | 53.9074 | 0 | 0
.13 | REMOÇÃO DO PONTO DE LÓGICA+ELÉTRICA | 10 | Evento | 42.537 | 0 | 0
.14 | REMOÇÃO DO PONTO DE LÓGICA | 5 | Evento | 38.574 | 0 | 0
.15 | REMOÇÃO DO PONTO DE ELÉTRICA | 5 | Evento | 38.574 | 0 | 0
.16 | REMOÇÃO DO PONTO DE TV | 5 | Evento | 38.574 | 0 | 0
.17 | EXPANSÃO DO PONTO ELÉTRICO | 50 | Evento | 75.574 | 0 | 0
.18 | TROCA DE QUADRO ELÉTRICO, VALOR POR CIRCUITO ELÉTRICO | 8 | Circuito | 53.6389 | 0 | 0
.19 | TROCA DE RACK, VALOR POR PONTO LÓGICO | 24 | Ponto | 65.25 | 0 | 0
.20 | ORGANIZAÇÃO DE RACK, VALOR POR PONTO LÓGICO | 24 | Ponto | 58.5833 | 0 | 0
.21 | LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA | 5 | Evento | 660 | 0 | 0
2. | MANUTENÇÃO PROGRAMADA
.1 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA CABEAMENTO MENSAL | 12 | MS | 6895.4511 | 0 | 0
| TOTAL (MATERIAIS + SERVIÇOS) | 0
| B.D.I | 0% | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO | 0

## Composição do BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
I. | Fórmula adotada pela ALRS
II. | Parcelas constituintes da fórmula e respectivos valores
| Impostos: | IMP | 0%
| Administração Central: | ADM
| Despesas Financeiras: | DEF
| Riscos: | RIS
| Lucro Bruto: | LB
III. | BDI - Benefícios e Despesas Indiretas
|  | BDI: | 0%
IV. | Tributação (TRIB) - Memória de Cálculo
|  | ISS: | 0%
PIS:
COFINS:
|  | IMP: | 0%
V. | Imposto sobre Serviços (ISS) - Memória de Cálculo
Alíquota:
|  | ISS: | 0%
Onde:
IMP corresponde à parcela de impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM corresponde à parcela de despesas administrativas (central);
DEF corresponde à parcela de despesas financeiras e seguros;
RIS corresponde à parcela de riscos e imprevistos;
LB corresponde à parcela de lucro bruto.
Obs.: A parcela relativa ao lucro não incorporará o repasse das incidências dos impostos IRPJ (Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), visto que, conforme entendi
mento firmado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU 1595/2006 - Plenário e Acórdão TCU 950/2007 -
Plenário), são tributos personalíssimos, de ônus exclusivo da proponente, os quais não devem ser repassados
ao Contratante.
Para Preencher a Planilha:
1- Inicie inserindo a alíquota (%) de ISS.
2- Insira o percentual do PIS.
3- Insira percentual do COFINS.
4- Insira o percentual de Administração Central (ADM).
5- Insira o percentual de Despesas Financeiras.
6- Insira o percentual de Riscos.
7- Finalize inserindo o percentual de Lucro Bruto.