## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 73/2018

## PROCESSO N.º 7853-01.00/18-1

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado por ato publicado no DOAL do dia 29-01-2016, e por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nas condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com a Lei Complementar Federal n.º 123/2006, com a Lei Estadual n.º 13.191/2009, com a Lei Estadual n.º 13.706/2011, subsidiada pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Federal n.º 12.846/2013, da Lei Estadual n.º 11.389/99 e da Resolução de Plenário n.º 3.137/2015 da AL-RS.

# OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuados de manutenção programada e de manutenção e instalações não programadas, em cabeamento estruturado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o fornecimento de todo material e equipamentos adequados necessários à execução dos serviços, conforme especificações e condições previstas neste Edital e seus Anexos.

# DADOS GERAIS DA DISPUTA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: desde o dia 13 de dezembro de 2018, a partir das 09h, até as 09h29min do dia 03 de janeiro de 2019.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h30min do dia 03 de janeiro de 2019.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 03 de janeiro de 2019.

TEMPO DE DISPUTA: 05 (cinco) minutos para o lote único, acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema. Obs.: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

PORTAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: http://www.pregaobanrisul.com.br/ Obs.: O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, nos seguintes endereços: http://www.al.rs.gov.br/compras/ http://www.pregaobanrisul.com.br/

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Praça Marechal Deodoro, 101, Centro Histórico – CEP: 90010-300 – Porto Alegre/RS CNPJ n.º 88.243.688/0001-81

# CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO

  - Poderão participar deste certame as licitantes que estiverem credenciadas junto à Seção de Cadastro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC (instituída pelo Decreto Estadual n.º 49.291/2012), conforme detalhamento disposto no item 2 deste Edital.

  - Por ocasião da participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico:

#### que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta/oferta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus Anexos; e

#### que se enquadra, quando for o caso, como ME ou EPP – sendo que a ausência de tal declaração significará a desistência de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar n.º 123/2006.

Obs.: nos casos de emissão de declaração falsa, a licitante que o fizer estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 da Lei federal n.º 8.666/93, e ao art. 5º da Lei federal n.º 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos.

  - Não poderá participar desta licitação pessoa jurídica enquadrada em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

#### que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente da Assembleia Legislativa, considerada participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;

#### que não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não apresente os documentos nele exigidos;

#### cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto da licitação;

#### que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

#### que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS;

#### que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Nos termos do art. 8º da Resolução de Mesa n.º 1.168/2013 da AL-RS, é vedado a pessoa jurídica cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de autoridade administrativa ou de ocupante de cargo em comissão, de função gratificada ou de natureza assemelhada na Assembleia Legislativa, prestar serviços ou desenvolver projetos na Casa por meio de: (a) contratos de serviço terceirizado; (b) contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; (c) convênios e os instrumentos equivalentes.

  - Não será admitida participação sob a forma de consórcio.

# CREDENCIAMENTO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

  - É necessário o credenciamento das licitantes junto ao provedor do sistema eletrônico, como pressuposto para a participação neste Pregão, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei Estadual nº 13.191/2009. O referido credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema, obtidas junto à Seção de Cadastro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC, de acordo com a Instrução Normativa n.º 002/2004 daquele órgão. Mais informações sobre o procedimento de credenciamento estão disponíveis pelo fone (51) 3288-1160 e no endereço:

http://www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores

Obs.: O credenciamento prévio, acima referido, não se confunde com o certificado cadastral junto à CELIC (mediante emissão do CFE), o qual é opcional, conforme o disposto no subitem 7.2 deste Edital [vale dizer: diferentemente do credenciamento prévio acima referido, o certificado cadastral (CFE) não é obrigatório para participação no presente certame].

  - O credenciamento e uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CELIC/RS, ao BANRISUL ou à AL-RS responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC/RS, para imediato bloqueio de acesso. A nova senha deverá ser requerida junto a esse órgão.

# PROCEDIMENTO

  - O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do portal eletrônico de compras “Pregão On Line Banrisul” (http://www.pregaobanrisul.com.br/) mediante condições de segurança – criptografia e autenticação.

  - O Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, é o responsável por coordenar, dirigir e acompanhar o procedimento licitatório nas etapas de sua competência, tendo como atribuições:

- responder às consultas e impugnações que lhe forem formuladas pelos interessados, relativas ao Pregão, bem como receber, examinar e decidir sobre a admissibilidade dos recursos;

- receber e analisar a aceitabilidade das propostas e sua conformidade com as características mínimas exigidas neste Edital e seus Anexos;

- classificar e desclassificar propostas, decidindo motivadamente;

- conduzir os procedimentos relativos aos lances e proceder à negociação junto à licitante vencedora dessa etapa, na busca pela maior redução de preço possível, em prol da economicidade;

- verificar o preenchimento dos requisitos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar e, uma vez constatado o pleno atendimento ao disposto no edital, declarar a vencedora;

- adjudicar o objeto do certame, salvo se houver recurso, hipótese em que caberá ao Superintendente Administrativo e Financeiro (autoridade competente da AL-RS) o ato da adjudicação;

- encaminhar o processo ao Superintendente Administrativo e Financeiro para homologação;

- solicitar ao Superintendente Administrativo e Financeiro a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades, visando à aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação.

  - O Pregoeiro, no interesse público e em prol da vantajosidade, da razoabilidade e da eficiência, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem, por certo, a legislação vigente e não comprometam a lisura/legalidade/higidez da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

# PROPOSTA DE PREÇOS

  - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.

  - A partir da publicação deste Edital no portal “Pregão On Line Banrisul” deverão ser encaminhadas as propostas de preços, exclusivamente por meio eletrônico.

Obs.: diante de eventuais problemas técnicos/operacionais e/ou dúvidas suscitadas relativas à plataforma eletrônica Banrisul, indica-se aos licitantes que entrem em contato com a Central de Atendimento do referido portal, pelo fone (51) 3210-3708.

  - A Oferta/Proposta de Preços deverá conter os seguintes requisitos:

#### identificação da pessoa jurídica responsável pela proposta – razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail –, aos moldes do Anexo II deste Edital (Modelo de Proposta de Preços);

#### descrição do serviço, em consonância com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;

#### cotação com preços unitário e total de cada item, bem como com o preço global do lote único, expressos em moeda nacional (Real – R$), com, no máximo, 2 (duas) casas decimais após a vírgula, discriminando, também o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas);

#### Obs. 1: A proposta da licitante deverá seguir à risca os quantitativos discriminados pela Assembleia Legislativa do RS no Anexo II deste Edital, não sendo aceitas as propostas com quantitativos diferentes daqueles;

#### Obs. 2: Os quantitativos expressos no Anexo II deste Edital são estimativos, não gerando à Assembleia Legislativa qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

      - planilha de detalhamento do BDI, conforme formato elaborado pela Assembleia Legislativa do Rio grande do Sul (não será admitido outro formato), com assinatura e identificação do profissional responsável por sua elaboração (nome, título e nº de registro no CREA), de forma a demonstrar a composição analítica do BDI, segundo a fórmula:

#### prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

#### Obs.: na falta de indicação expressa em contrário, o prazo acima referido será o considerado;

#### data, nome e assinatura do representante legal;

    - Disponibiliza-se às licitantes o modelo de proposta constante do Anexo II, para que anexem a proposta inicial de preços. De todo modo, a oferta inicial preenchida diretamente em campo próprio do sistema também será válida e aceita, desde que contemple as informações requeridas no subitem 4.3.

    - De sua vez, a proposta final de preços, juntamente com a planilha de detalhamento do BDI, - a serem enviadas pela licitante vencedora da disputa de lances – deverão obrigatoriamente ser anexadas em campo próprio do sistema, no prazo determinado pelo Pregoeiro, conforme disposto no subitem 6.16 (Julgamento da Proposta Final de Preços). Deverá, ainda, conter as informações previstas no subitem 4.3 (para tal, sugere-se a utilização do Modelo de Proposta de Preços – Anexo II deste Edital) e estar assinada pelo representante legal da licitante.

Obs.1: A proposta de preços (Anexo II), bem como a declaração sobre emprego de menor (Anexo III), devem ser assinadas por representante legal com poderes para tal (caso não seja o sócio/administrador a assinar referidos documentos, deverá ser anexada procuração em que conste a delegação de poderes ao representante indicado pela licitante).

Obs.2: Solicita-se aos licitantes que já informem, na proposta de preços, seus dados bancários (nome do banco, n.º da agência e n.º da conta bancária), com vistas a agilizar o procedimento de empenho, subsequente à licitação.

#### A participação no presente certame, assim como o envio da proposta de preços, nos moldes acima descritos, implicam a aceitação plena - por parte das licitantes - das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

  - O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o serviço e, quando for o caso, sobre o fornecimento do(s) produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução do escopo desta licitação em perfeitas condições e de acordo com as disposições deste Edital e seus Anexos.

  - A indicação da razão social da licitante, o número de inscrição no CNPJ e seu endereço completo deverão ser os do estabelecimento que efetivamente irá prestar o serviço objeto deste Pregão.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS

  - No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério Menor valor GLOBAL ANUAL para o lote único, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital e seus Anexos.

  - Em caso de divergência entre valores numéricos e por extenso, estes prevalecerão sobre aqueles; entre preços unitário(s) e total(is), aquele(s) prevalecerá(ão) sobre este(s).

  - Não serão aceitas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendidos como tais os preços simbólicos, irrisórios, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, ou de valor zero.

  - Serão desclassificadas, ainda, as propostas que não atenderem aos requisitos mínimos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

  - Critério de aceitabilidade de preços: com base na determinação do Superintendente Administrativo e Financeiro (documento eletrônico SEI nº 1621709), serão adotados como critério de aceitabilidade, para o objeto deste certame, os valores de referência relacionados na Planilha Descritiva constante no item 2, subitem 2.2 do Anexo I deste Edital, que totalizam o valor global anual de R$ 550.754,43 (quinhentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e quatro reais, quarenta e três centavos).

    - As licitantes deverão observar o valor de referência global anual indicado neste Edital (R$ 550.754,43), sob pena de o certame não ser homologado pelo Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS (autoridade competente), caso este entenda que o valor final alcançado restou demasiadamente oneroso, deixando de ser, por conseguinte, vantajoso a este Poder Legislativo.

    - As licitantes deverão observar, também, os custos unitários da Planilha Descritiva do Anexo I (excluído o BDI), que não poderão ultrapassar em 10% (dez por cento) seus respectivos valores de referência, sob pena de o certame não ser homologado pelo Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS.

  - Ao final da etapa de lances, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, por não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Caso necessário, esse procedimento será sucessivamente repetido, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

# SESSÃO DO PREGÃO (DESCRIÇÃO DAS FASES)

  - As propostas serão recebidas até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, a partir do qual o Pregoeiro analisará a aceitabilidade de cada uma delas.

  - Previamente à abertura da disputa de lances, o Pregoeiro efetuará consulta ao CFIL/RS a fim de verificar se os participantes não estão impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública estadual. Aqueles que porventura estiverem inscritos no referido cadastro serão sumariamente desclassificados.

  - Fase de Disputa de Preços: a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início no horário previsto no preâmbulo deste Edital. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta inicial de menor valor recebida até então. Em seguida, os representantes das licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema.

    - Caso existam duas ou mais propostas com valor idêntico, sem que haja qualquer redução de valor por parte dos fornecedores na etapa de lances, o sistema se encarregará de apontar, como mecanismo de desempate, o fornecedor que houver lançado primeiro a sua oferta no portal eletrônico.

  - A fixação do valor percentual ou absoluto de decréscimo entre os lances ofertados será prerrogativa do Pregoeiro.

  - Os lances serão dados no valor total do objeto (lote único).

  - Durante o transcurso da sessão pública, os representantes das licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais representantes.

  - Na fase de disputa, o fornecedor poderá ofertar lances intermediários, desde que inferiores ao seu último lance registrado.

  - É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se as licitantes às sanções previstas neste Edital, salvo nas hipóteses em que houver nítido erro de digitação, momento em que deverá ser imediatamente requisitado ao Pregoeiro, via chat, a anulação do valor lançado equivocadamente.

  - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo da validade dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos representantes, por meio de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

  - A etapa de lances terá a duração de 05 (cinco) minutos para o lote único.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo portal, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Empate Ficto: na hipótese de licitante caracterizada como ME ou EPP, que assim se tenha declarado, em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, haver apresentado proposta ou lance de valor até 5% (cinco por cento) superior à de menor preço, ser-lhe-á aberto o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da etapa competitiva, para a apresentação de nova proposta de preço inferior àquela, sob pena de preclusão desse direito.

    - Não se aplica o disposto neste subitem se a proposta de menor preço tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - O sistema informará as licitantes que se enquadrarem na hipótese prevista neste subitem.

    - Caso a ME ou EPP decline de seu direito de preferência, considerar-se-ão convocadas, desde já, a microempresa ou empresa de pequeno porte remanescente e assim sucessivamente e, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem no limite de até 5% (cinco por cento), para o exercício do mesmo direito.

    - Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte declinarem do direito de preferência, será considerada vencedora a proposta originalmente classificada em primeiro lugar durante a disputa, ou seja, a licitante não enquadrada como ME ou EPP que tenha apresentado a melhor proposta.

  - Fase de Negociação: encerrada a etapa de lances da sessão pública e estabelecida a classificação definitiva das licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura da etapa de negociação junto à vencedora provisória, oportunidade em que fará uma investida direta com vistas à redução de valor. Nesse momento, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor de referência indicado neste Edital.

    - Nas situações em que não se realizem lances, incumbirá ao Pregoeiro negociar diretamente com a licitante primeira colocada a fim de que seja obtido preço melhor para a Administração.

    - Se, porventura, só houver uma licitante participando do certame, a etapa de lances será prontamente encerrada pelo Pregoeiro, passando de imediato à fase de negociação acima descrita.

  - Fase de Julgamento da Proposta Final de Preços/: finalizada a etapa de negociação, descrita no subitem anterior, o Pregoeiro abrirá o prazo de 60 (sessenta) minutos a fim de que a licitante vencedora anexe, em campo próprio do sistema, a sua proposta final de preços assinada pelo representante com poderes para tal com a planilha de detalhamento do BDI, devidamente ajustada(s), em conformidade com valor final aceito pelo Pregoeiro.

Obs.: o prazo acima referido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro (tantas vezes quanto necessárias) com vistas à eventual complementação e/ou correção de algum item em desconformidade. Igualmente, o prazo inicial poderá ser encerrado antecipadamente pelo Pregoeiro, uma vez concluído o envio eletrônico acima descrito.

  - Fase de Habilitação Eletrônica: após o encerramento das etapas descritas nos subitens anteriores, será aberta a fase de habilitação via sistema. Para tanto, a licitante vencedora deverá proceder ao envio eletrônico (upload), no prazo de 180 (cento e oitenta) minutos, da documentação prevista no item 7 deste Edital, nos formatos (extensões) “PDF”, “DOC”, “TXT”, “XLS”, “TIFF”, “PNG” ou “JPG”, observados os limites aceitos pela plataforma “Pregão On Line Banrisul”: 2MB (dois megabytes) por arquivo anexo e 10MB (dez megabytes) no total.

Obs.: não se faz necessária a entrega física dos documentos de habilitação, bastando o envio por meio eletrônico, nos termos acima referidos. Importante consignar que o licitante é responsável pela veracidade de toda documentação por ele encaminhada, conforme Termo de Responsabilidade firmado por seu representante legal – requisito obrigatório para fim de credenciamento das licitantes no portal “Pregão On Line Banrisul” e emissão da chave de acesso (senha) a tal sistema eletrônico.

  - O descumprimento ao regramento pertinente à fase de habilitação redundará na inabilitação da licitante vencedora da disputa de preços, com a consequente convocação da segunda colocada (e assim sucessivamente) para uma rodada de negociação (tal como descrito no subitem 6.15).

  - Caso a documentação pertinente à regularidade fiscal apresente alguma restrição, será assegurado à licitante primeira classificada, se ME ou EPP, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a regularização das falhas encontradas.

    - O prazo previsto neste subitem poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela licitante, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito como tal pelo Pregoeiro.

    - Não fará jus ao prazo previsto neste subitem a ME/EPP porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à Regularidade Fiscal.

    - A não-regularização da documentação referente à Regularidade Fiscal, no prazo previsto neste subitem, implicará a decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

  - Se a licitante classificada em primeiro lugar desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, na ordem final de classificação, verificando a sua aceitabilidade quanto ao valor ofertado, procedendo à análise da habilitação da licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que cumpra as exigências do Edital, sendo esta declarada vencedora.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A habilitação será procedida depois de encerrada a fase competitiva e ordenadas as ofertas, com a verificação da seguinte documentação da licitante vencedora:

    - Para comprovação da Habilitação Jurídica:

- registro/inscrição empresarial para o empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI);

- Contrato Social para as Sociedades Limitadas (Ltda.) e demais tipos de sociedades empresárias, em ambos os casos acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- admitir-se-á o Contrato Social, acompanhado de suas alterações posteriores, ou o Contrato Social consolidado, ou, então, Certidão Simplificada ou de Inteiro Teor, expedidas pelo Registro do Comércio da sede da empresa, devidamente atualizadas;

- registro/inscrição do Ato Constitutivo para as Sociedades Simples, acompanhada de documentação comprobatória da Diretoria em exercício.

    - Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – extraída no link: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – extraída no link:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1

Obs.: esta certidão conjunta comprova a regularidade para com a Seguridade Social.

- prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Certificado de Regularidade do FGTS) – extraída no link: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

- prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de sua sede relativamente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); (a exemplo da Certidão Geral de Débitos Tributários Municipais de Porto Alegre/RS) – extraída no link:http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_Internet.do

- prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93 (inciso V incluído pela Lei Federal n.º 12.440/ 2011) – extraída no link: http://www.tst.jus.br/certidao

- declaração, por escrito, de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, menor de dezoito anos empregado ou associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (ver modelo constante do Anexo III).

Obs.: a autenticidade das certidões extraídas da internet, nos sítios eletrônicos supracitados, será objeto de verificação por parte do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

    - Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira:

- certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou, se for o caso, certidão de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; e

- Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), nos termos do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996 – as instruções para obtenção desse documento são encontradas na página da CAGE na Internet, nos seguintes endereços:

http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br/template/structural/mainstructure.aspx

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_sisacf_faq.

Obs.1: Recomendamos às licitantes que providenciem o certificado exigido na alínea “b” (ou a sua atualização, se a data de validade estiver expirada) o mais breve possível, pois a sua emissão não é imediata; a avaliação da capacidade financeira do licitante e a emissão subsequente do respectivo certificado por parte da CAGE/RS demandam alguns dias.

Obs.2: Eventuais dúvidas suscitadas acerca da emissão do certificado da CAGE podem ser esclarecidas por meio dos telefones (51) 3214-5215 e (51) 3214-5218, ou, ainda, pelo e-mail dcce.cage@sefaz.rs.gov.br.

Obs.3: Importante frisar que somente será aceito o certificado emitido pela CAGE/RS com vistas à comprovação da qualificação econômico-financeira referida na alínea “b” deste subitem. Portanto, não será aceito, p.ex., o envio de balanços, demonstrações ou outros documentos contábeis da licitante em substituição ao destacado certificado expedido pela CAGE, visto que não há setor especializado apto a realizar essa análise contábil específica no âmbito desta AL-RS.

    - Para comprovação da Qualificação Técnica:

a)	Atestado(s) de capacidade técnica - no mínimo 01 (um) atestado - devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou acompanhado(s) da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) já com a autenticação de recolhimento,  devendo ter sido o(s) atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando a prestação satisfatória, por parte da licitante, de serviço similar ao do objeto deste Pregão, devendo comprovar que presta ou prestou o serviço de:

1) manutenção ou instalação em redes lógicas com quantidade de pontos superior a 600 (seiscentos);

2) manutenção ou instalação em redes elétricas estabilizadas, utilizando estabilizadores com potência mínima de 10 KVA ou nobreak com potência mínima de 10 KVA;

3) manutenção ou instalação em redes de fibras ópticas;

4) manutenção ou instalação em uma destas especialidades: circuito interno de TV, circuito fechado de TV ou circuito de TV a cabo.

a.1)   Cada atestado deverá conter os seguintes dados e informações:

a.1.1) detalhamento do tipo de fornecimento/serviço prestado, com indicação do período em que ocorreu e, se for o caso, dos quantitativos a ele referentes;

a.1.2) razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da pessoa jurídica que emitiu o atestado;

a.1.3) data de emissão do atestado;

a.1.4) identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo, assinatura).

Obs.1: Os atestados poderão ser objeto de diligência a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo, havendo a possibilidade de solicitação dos respectivos contratos que lhes deram origem, bem como a de visitação aos referidos locais.

Obs.2: O não atendimento de algum dos requisitos com quantificação mínima, implicará na desclassificação da proposta técnica.

Obs.3: Os atestados emitidos em favor da matriz ou da filial da licitante serão admitidos para comprovação da pertinência e compatibilidade considerando-se para tanto os oito primeiros dígitos do CNPJ.

Obs.4: No caso dos atestados serem emitidos em favor da pessoa jurídica terem sido registrados no CREA de outra jurisdição estadual, estes deverão ser vistados pelo CREA/RS.

b)	Atestado de visita técnica, a ser emitido por servidor responsável da Divisão de Rede do Departamento de Tecnologia da Informação da ALRS. A visita aos locais de instalação deverá ser realizada pelo responsável da licitante até o dia imediatamente anterior à data de realização do Pregão.

b.1) as visitas deverão ser precedidas de agendamento junto à Divisão de Rede /DTI – ALRS, pelo telefone (51) 3210-2851, no horário de expediente da ALRS (de 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 18h30min).

b.2) o gestor da demanda fornecerá o respectivo atestado de visita técnica. Não serão aceitas justificativas relativas ao desconhecimento das condições do local de execução do serviço a título de obtenção de aditivos e/ou prorrogação de prazos.

Obs.1: O licitante deverá tomar conhecimento das peculiaridades inerentes à contratação, sendo obrigatório vistoriar os locais de realização dos serviços com o objetivo de avaliar as condições e as suas eventuais dificuldades de execução, possibilitando, então, a emissão do atestado de visita técnica da alínea b) do subitem 7.1.4.

c)	Prova de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), em atividades similares às estabelecidas neste edital (cabeamento estruturado referente à rede lógica, elétrica estabilizada, fusão de fibra ótica, manutenção e instalação de circuitos de TV), devidamente atualizado.

d)	Declaração por escrito, indicando o responsável técnico pela prestação dos serviços, acompanhada do Certificado de Registro Profissional expedido pelo CREA, devidamente atualizado, ou documento equivalente, ou, ainda, Certidão de Registro de Profissional válida expedida pelo CREA daquele que será o responsável técnico pela prestação dos serviços perante a ALRS.

d.1) No caso do responsável técnico não estar elencado como responsável na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, a Certidão de Registro de Profissional deverá vir acompanhada de documentação (contrato de prestação de serviços, carteira profissional, outra) que comprove a vinculação desse profissional com a empresa licitante ou de declaração da licitante referente à contratação futura, desde que acompanhada de anuência do profissional.

d.2) A autenticidade da(s) Certidão(ões) será verificada no site do CREA.

e)	Documento(s) para comprovação de vínculo empregatício de profissional certificado em NR-10 do MTE, para execução de serviços de energia elétrica de baixa tensão, assim como cópia do certificado de treinamento NR-10 emitido por empresa reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego com validade até a data de abertura do Edital, devendo, ainda, a validade ser atualizada, se necessário, durante a vigência da contratação.

f) 	Declaração do fabricante COMMSCOPE de que é um integrador ou instalador autorizado. A comprovação poderá se dar por comprovante de treinamento de técnico da licitante, carta do fabricante ou através do site do fabricante.

  - A apresentação do Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), emitido pela CELIC/RS, dispensa a apresentação da documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista - à exceção da declaração sobre o emprego de menor - e qualificação econômico-financeira (quando exigível), desde que os prazos de validade desses documentos e do próprio CFE estejam atualizados na data da sessão pública do Pregão.

    - A pessoa jurídica já cadastrada na CELIC/RS e cujo CFE contenha documento(s) com data de validade vencida poderá apresentar documento atualizado em substituição a outro, constante do CFE (vigente), cuja validade tenha expirado anteriormente à data de abertura da sessão.

Obs.: informações sobre cadastro junto à CELIC e emissão do CFE podem ser obtidas pelo fone (51) 3288-1160 ou pelo sítio eletrônico http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores&cod=12

  - Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil ou para ele vertidos por tradutor juramentado.

  - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou, ainda, se contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada e deflagrará o procedimento de aplicação das sanções previstas neste instrumento convocatório.

# RECURSOS

  - Finalizada a etapa de habilitação, terá início o prazo para manifestação quanto à intenção de interpor recurso, em campo próprio do portal, por um período de 60 (sessenta) minutos, a fim de que as licitantes registrem a síntese das suas razões.

  - Uma vez aceita pelo Pregoeiro a intenção de recurso registrada via sistema, será aberto o prazo de 3 (três) dias para envio das razões escritas, exclusivamente por meio eletrônico.

    - As demais licitantes estarão desde logo intimadas a apresentar contrarrazões ao recurso em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, exclusivamente pelo sistema eletrônico, em campo específico destinado a esse fim.

    - As manifestações do Pregoeiro e do Superintendente Administrativo e Financeiro (autoridade competente), respectivamente, em relação a recursos porventura interpostos e contrarrazões apresentadas, dar-se-ão exclusivamente por meio eletrônico.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

  - Não serão conhecidos memoriais: (a) de licitante que não tenha manifestado, no prazo supracitado, a intenção de recorrer acompanhada da síntese de suas razões; (b) apresentados fora do prazo; (c) subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

  - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Central de Compras e Contratos da Assembleia Legislativa (situada no 2º andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha).

# ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Após o exame dos documentos de habilitação e constatado o atendimento ao disposto neste Edital, o Pregoeiro adjudicará à licitante vencedora o objeto da licitação e declarará encerrada a sessão do Pregão. Ato contínuo encaminhará o processo ao Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS (autoridade competente) com vistas à homologação do certame.

  - Na hipótese de interposição de recurso e após sua decisão, caberá ao Superintendente Administrativo e Financeiro a adjudicação à licitante vencedora, bem como, subsequente a esse ato, proceder à homologação do certame.

  - Homologada a licitação pelo Superintendente Administrativo e Financeiro, a licitante adjudicatária será convocada a firmar compromisso, mediante assinatura do instrumento de contrato (Anexo IV), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação para tal, submetendo-se às condições e disposições nela contidas.

    - O prazo acima referido poderá ser prorrogado, a critério da AL-RS, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado.

  - Se a licitante vencedora não cumprir o disposto neste Edital e seus Anexos, a sessão do Pregão será retomada, e as demais licitantes serão chamadas, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, permitida renegociação, sujeitando-se a desistente às penalidades aplicáveis.

  - A adjudicação será tornada sem efeito nas seguintes hipóteses:

  - se a adjudicatária não assinar o termo de contrato, sem justificativa formalmente aceita pela Assembleia Legislativa;

  - se houver impedimentos relativos à licitante adjudicatária, por ocasião da consulta ao CFIL/RS.

# CONTRATO

  - Todo regramento pertinente à contratação em tela está disposto no Anexo IV deste Edital (Minuta de Contrato).

  - O número de registro da adjudicatária no CNPJ a constar no instrumento contratual será, necessariamente, o mesmo que foi apresentado quando de sua habilitação nesta licitação. O mesmo registro deverá constar das notas fiscais/faturas emitidas, sob pena de sua recusa e consequente falta de pagamento pela AL-RS.

  - A assinatura do termo de contrato será precedida de nova consulta ao CFIL/RS e de consulta ao CADIN/RS. Eventual pendência do fornecedor adjudicatário junto a esses cadastros impedirá, por força de lei, a sua contratação por parte desta AL-RS.

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, mediante processo em que será garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que:

#### convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato;

#### deixar de entregar a documentação exigida para o Pregão;

#### apresentar documentação falsa;

#### ensejar o retardamento da execução do certame;

#### não mantiver a proposta, durante o prazo de sua validade;

#### falhar ou fraudar na execução do objeto;

#### comportar-se de modo inidôneo;

#### cometer fraude fiscal.

  - A recusa em assinar o contrato, considerada após transcorrido o 5º (quinto) dia útil subsequente à convocação para sua assinatura, sem a formalização de qualquer justificativa, configura desistência do fornecimento e sujeitará a adjudicatária ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

    - Ante a ocorrência da hipótese acima, poderá a AL-RS convocar outra licitante – respeitada a ordem final de classificação no certame – para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar o instrumento contratual.

  - Pela prática das condutas descritas nesta seção, a Assembleia Legislativa poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia e ampla defesa:

#### advertência;

#### pagamento de multa, nos termos da Minuta de Contrato (Anexo IV);

#### suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

#### declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pela autoridade competente da AL-RS.

  - As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento porventura devido à respectiva licitante adjudicatária ou cobradas na forma prevista em lei. Ainda, as multas previstas nesta seção - as quais podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente - não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que sua conduta venha causar à Administração.

  - Caracterizada hipótese de aplicação de qualquer penalidade, a adjudicatária será notificada da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, e 10 (dez) dias úteis da notificação, para o caso da declaração de inidoneidade, em conformidade com o disposto no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

  - Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos, e independentemente dos atos de improbidade e dos atos ilícitos prescritos nas Leis nos 8.429/92 e 8.666/93 ou demais normas que tenham por objeto as licitações, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal n.º 12.846/2013 os licitantes que incorrerem na conduta descrita no art. 5.º, inc. IV, do referido diploma.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da adjudicação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Assembleia Legislativa, de acordo com a seguinte classificação orçamentária:

Função 01 - Legislativa

Subfunção 0031 – Ação Legislativa

Atividade 6351 – Apoio Administrativo e Qualificação da Infraestrutura da Assembleia Legislativa

Subtítulo 005 – Ações de Informática

Elemento 3.3.90.30 – Material de Consumo

e

Elemento 3.3.90.40 – Serviços de Tecnologia da Informação – Pessoa Jurídica

# GESTOR DA DEMANDA

  - Solicitante: Divisão de Redes e Telecomunicações do Departamento de Tecnologia da Informação.

  - Responsável pelo Termo de Referência: Edgar Athayde Meneghetti – Coordenador da Divisão de Redes e Telecomunicações/DTI.

# ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que não encaminhar, por escrito, o pedido até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

  - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a impugnante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

  - Solicitações de esclarecimentos, assim como pedidos de impugnação, deverão ser remetidos à Central de Compras e Contratos (situada no 3º andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha) preferencialmente pelo e-mail compras@al.rs.gov.br.

    - Ao solicitante será encaminhada resposta por escrito, via e-mail.

    - A Assembleia Legislativa dará ciência pela Internet das consultas e respostas que julgar de interesse comum, ou daquelas que ensejarem alteração de qualquer informação constante do Edital, por meio dos seguintes endereços:

http://www.al.rs.gov.br/compras/ e

http://www.pregaobanrisul.com.br.

  - Mais informações sobre o Edital poderão ser obtidas junto à Central de Compras e Contratos/DCAP, pelo telefone (51)3210-1035, no horário de expediente.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

  - O Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do procedimento induz à da adjudicação.

    - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da adjudicatária de boa-fé ao ressarcimento pelos encargos que tiver suportado na implementação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta; a Assembleia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do Pregão na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível a compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, sem comprometimento da segurança da futura adjudicação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão.

  - A AL-RS reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se constatado em desacordo com os termos do presente Edital e seus Anexos.

  - Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes das Leis Federais nos 10.520/2002 e 8.666/93.

  - Este Edital foi aprovado pela Procuradoria da AL-RS (Promoção n.º 37.522) e pela Seccional da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE-RS) junto à Assembleia Legislativa (Informação CAGE n.º 84/2018).

  - São partes integrantes deste Edital:

| ANEXO I | – | Especificações Técnicas do Objeto; |
| --- | --- | --- |
| ANEXO II | – | Modelo de Proposta de Preços; |
| ANEXO III | – | Modelo de Declaração sobre Emprego de Menor; |
| ANEXO IV | – | Minuta de Contrato. |

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente licitação.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2018.

Júlio César Augusto da Silva, Pregoeiro.

## ANEXO I DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2018

## PROCESSO Nº 7853-01.00/18-1

# OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços continuados de manutenção programada e de manutenção e instalações não programadas, em cabeamento estruturado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o fornecimento de todo material e equipamentos adequados necessários à execução dos serviços, conforme especificações e condições previstas neste Edital e seus Anexos.

# JUSTIFICATIVA

A seguir, excerto da justificativa constante do Termo de Referência, de responsabilidade da Divisão de Redes e Telecomunicações/DTI (gestor da demanda):

“Prover esta Casa de um serviço especializado de manutenção e atualização da estrutura de cabeamento lógico, elétrico estabilizado e circuito interno de TV analógica.

A necessidade deste contrato encontra guarida nas movimentações que ocorrem no âmbito da ALRS relativas aos equipamentos de informática (computadores, impressoras e aparelhos de TV).

O formato proposto é de pagamento fixo mensal para as manutenções programadas, discutidas a seguir, e de pagamento por solicitação para os serviços de manutenções não programadas, oriundas das diversas demandas de movimentação de equipamentos de TI e reformas de salas.

Adicionalmente, a manutenção programada é proposta neste documento como um item específico para manutenção preventiva na rede elétrica estabilizada e lógica, assim como do circuito interno de TV, como forma de garantir a estabilidade e a segurança destas estruturas. A manutenção destas estruturas são importantes no sentido de prevenir falhas, que podem causar indisponibilidade dos recursos de TI e trazer prejuízos para a instituição, além de impedir uma postura pró-ativa de prevenção de falhas.

Este modelo de contratação vem sendo utilizado a pelo menos 10 anos nesta ALRS, com diversos aperfeiçoamentos ao longo deste período, utilizando os quantitativos observados em anos anteriores como referência e previsão para a demanda futura. O modelo de pagamento para manutenções preventivas programadas e manutenções não programadas gera um ótimo custo x benefício à ALRS, no sentido que não é necessário o gerenciamento de estoque de materiais, tampouco o controle de mão de obra residente, visto que estas tarefas são realizadas pela Contratada. Inclusive, este modelo consegue atender as demandas sazonais tanto do ponto de vista de materiais quanto de mão de obra, situação que os contratos de locação de mão de obra não conseguem atender satisfatoriamente.

Por fim, informamos que este TR atende a uma necessidade futura, de reforma dos entre-forros dos andares do Palácio Farroupilha, que encontram-se bastante desorganizados e com cabos fazendo pressão no forro, com risco de desabamento. A reforma dos entre-forros está prevista para ocorrer em 2019, em modalidade a ser definida pelo Departamento de Logística. Este tipo de serviço não foi previsto no contrato vigente.”

# ESPECIFICAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO E AOS MATERIAIS UTILIZADOS

2.1 Em linhas gerais, a prestação de serviço objeto da futura contratação consiste em:

a) Instalar, redispor, consertar ou remover pontos de cabeamento das redes elétrica estabilizada, rede local de dados e circuito interno de TV analógica;

b) Manter preventiva e corretivamente o cabeamento das redes elétrica estabilizada, rede local de dados e circuito interno de TV analógica;

c) Testar, medir, analisar e, se necessário, redistribuir a carga dos circuitos das redes elétrica estabilizada;

d) Realizar as medições de carga, nos pontos necessários, dos circuitos de energia elétrica estabilizada, propondo e executando ações de correção caso necessário;

e) Testar e identificar todos os novos pontos instalados de acordo com o padrão já adotado pela ALRS;

f) Certificar todos os novos pontos de lógica instalados;

g) Substituir toda a tubulação galvanizada que estiver com capacidade esgotada por eletrocalhas, de acordo com planejamento elaborado em conjunto com a Divisão de Rede do DTI;

h) Conectorizar  e instalar cabos de telemática.

2.2 Planilha Descritiva Do Material A Ser Utilizado Nas Redes De Lógica E Elétrica Estabilizada, Com Aceitabilidade De Preços E Consumo Médio Anual Estimado.

Os serviços e materiais deverão estar adequados à descrição constante no Termo de Referência (documento SEI nº 1621607, processo nº 7853-0100/18-1), ao descrito neste Edital e adequados, também, à tabela a seguir:

| Item | Descrição do Material | Qtde | Unid | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFRAESTRUTURA COMUM |  |  |  |  |
| 1. 1. | ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS |  |  |  |  |
| 1. 1. 1. | SEAL TUBE |  |  |  |  |
| .1 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 3/4” | 35 | M | R$ 7,80 | R$273,00 |
| .2 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 1” | 150 | M | R$ 9,93 | R$1.489,50 |
| 1. 1. 2. | ELETROCALHA PERFURADA |  |  |  |  |
| .1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM “U” CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M | R$ 47,28 | R$945,60 |
| .2 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X100 MM EM “U” CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M | R$ 63,32 | R$1.266,40 |
| .3 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X100 MM EM “U” CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M | R$ 119,51 | R$2.390,20 |
| 1. 1. 3. | PERFILADO |  |  |  |  |
| .1 | PERFILADO 38x38MM PÇ DE 6M C/ ACESS DE FIXAÇÃO E S/TAMPA | 5 | UN | R$ 52,32 | R$261,60 |
| 1. 1. 4. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA PERFILADO/ELETROCALHA |  |  |  |  |
| .1 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN | R$ 23,48 | R$469,60 |
| .2 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN | R$ 34,27 | R$685,40 |
| .3 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 200X100 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN | R$ 34,42 | R$688,40 |
| .4 | CONEXAO PARA PERFILADO GALVANIZADO 38X38 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UM | R$ 6,25 | R$125,00 |
| .5 | DERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4” A 2” | 25 | UN | R$ 6,12 | R$153,00 |
| .6 | SEPTO DIVISOR PERFURADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA 50 MM | 50 | M | R$ 13,28 | R$664,00 |
| 1. 1. 5. | DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |  |  |  |  |
| .1 | DUTO ALUM 73X25, SIMPLES, C/TAMPA | 6 | M | R$ 155,87 | R$935,22 |
| .2 | DUTO ALUM 73X25, C/DIV CENTRAL | 6 | M | R$ 160,20 | R$961,20 |
| .3 | DUTO ALUM 73X25, C/ DIV TIPO D | 313 | M | R$ 160,20 | R$50.142,60 |
| .4 | DUTO ALUM 73X45, SIMPLES COM TAMPA | 6 | M | R$ 178,98 | R$1.073,88 |
| .5 | DUTO ALUM 73X45, C/DIV CENTRAL | 6 | M | R$ 184,98 | R$1.109,88 |
| .6 | DUTO ALUM 73X45, C/ DIV TIPO D | 24 | M | R$ 184,98 | R$4.439,52 |
| .7 | COLUNA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 2,2M (PLUS LIGHT) | 5 | UN | R$ 1.005,90 | R$5.029,50 |
| .8 | DUTO SLIM EM ALUMINIO 53MMX14MMX1,5M | 50 | M | R$ 44,52 | R$2.226,00 |
| 1. 1. 6. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |  |  |  |  |
| .1 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM x 73MM | 45 | UN | R$ 22,55 | R$1.014,75 |
| .2 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 45MM x 73MM | 5 | UN | R$ 24,41 | R$122,05 |
| .3 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM X 73 MM | 20 | UN | R$ 45,28 | R$905,60 |
| .4 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 45MM X 73 MM | 5 | UN | R$ 50,73 | R$253,65 |
| .5 | CURVA HORIZONTAL 90° R20MM (EM ALUMINIO) PARA DUTO SLIM 53X14MM | 5 | UN | R$ 37,72 | R$188,60 |
| .6 | FIXADOR PARA PORTA EQUIPAMENTO 19,5MM PARA DUTO SLIM | 30 | UN | R$ 21,37 | R$641,10 |
| .7 | CX. DERIV. DUTO ALUM. 73X25MM, TIPO T | 10 | UN | R$ 57,88 | R$578,80 |
| .8 | CX DERIV DUTO ALUM 73X25MM, TIPO X | 10 | UN | R$ 59,26 | R$592,60 |
| .9 | CX DERIV DUTO ALUM 73X45MM, TIPO T | 5 | UN | R$ 57,06 | R$285,30 |
| .10 | CX DERIV DUTO ALUM 73X45MM, TIPO X | 5 | UN | R$ 57,94 | R$289,70 |
| .11 | BLOCO P/ COAXIAL P/ PORTA EQUIPAMENTO | 5 | UN | R$ 7,60 | R$38,00 |
| .12 | BLOCO CEGO P/ PORTA EQUIPAMENTO | 268 | UN | R$ 2,21 | R$592,28 |
| .13 | BLOCO P/ CONECTOR FÊMEA RJ45 SYSTIMAX/AMP P/ PORTA EQUIPAMENTO | 313 | UN | R$ 4,08 | R$1.277,04 |
| .14 | TOMADA RETANGULAR ELÉTRICA TIPO BLOCO VERMELHA 250V/20ª P/ PORTA EQUIPAMENTO | 543 | UN | R$ 15,69 | R$8.519,67 |
| .15 | CONECTOR TIPO RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 SYSTIMAX/AMP P/ BLOCO | 239 | UN | R$ 57,79 | R$13.811,81 |
| .16 | PORTA EQUIP P/ 3 BLOCOS (SEM OS BLOCOS) P/DUTO ALUM | 403 | UN | R$ 19,24 | R$7.753,72 |
| .17 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 25X73 MM | 5 | UN | R$ 34,64 | R$173,20 |
| .18 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 45X73 MM | 5 | UN | R$ 41,61 | R$208,05 |
| 1. 1.7. | OUTROS |  |  |  |  |
| .1 | ESPIRADUTO 3/4” | 20 | M | R$ 5,65 | R$113,00 |
| .2 | ESPIRADUTO 1” | 20 | M | R$ 8,73 | R$174,60 |
| 2. | COMPONENTES DE INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |
| 2. 1. | DISJUNTORES/DISPOSITIVOS DE PROTECAO/CHAVES REVERSORAS |  |  |  |  |
| .1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN/IEC 16 A 20ª 240V | 10 | UN | R$ 9,91 | R$99,10 |
| .2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN/IEC 30ª 240V | 3 | UN | R$ 9,91 | R$29,73 |
| .3 | DISJUNTOR TERMOMOMAGNETICO BIPOLAR DIN/IEC 10 A 50ª | 5 | UN | R$ 34,09 | R$170,45 |
| .4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN/IEC 10 a 50ª 240V | 3 | UN | R$ 49,45 | R$148,35 |
| .5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN/IEC 60 a 100ª 240V | 1 | UN | R$ 90,84 | R$90,84 |
| .6 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR Imax ATE 50KA | 1 | UN | R$ 148,04 | R$148,04 |
| .7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 4 POLOS REF. 25 – 63ª / 30Ma | 1 | UN | R$ 176,70 | R$176,70 |
| .8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25 – 63ª / 30Ma | 1 | UN | R$ 151,93 | R$151,93 |
| 2. 2. | FIOS E CABOS/ACESSORIOS |  |  |  |  |
| .1 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 2,5mm² | 2300 | M | R$ 1,70 | R$3.910,00 |
| .2 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 4 MM2 | 50 | M | R$ 2,90 | R$145,00 |
| .3 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST CHAMA 450/750V 6mm2 | 60 | M | R$ 4,25 | R$255,00 |
| .4 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 10 mm2 | 30 | M | R$ 7,08 | R$212,40 |
| .5 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 25 MM2 | 20 | M | R$ 19,91 | R$398,20 |
| .6 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 35mm² | 20 | M | R$ 24,38 | R$487,60 |
| .7 | CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X1,5 MM2 ISOL. PVC 750V | 15 | M | R$ 4,71 | R$70,65 |
| .8 | CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V | 70 | M | R$ 7,21 | R$504,70 |
| 2. 3. | QUADROS ELETRICOS |  |  | R$ 0,00 | R$0,00 |
| .1 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 18 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN | R$ 342,94 | R$342,94 |
| .2 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 24 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN | R$ 384,61 | R$384,61 |
| .3 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 32 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN | R$ 423,57 | R$423,57 |
| 3. | COMPONENTES DE INSTALACOES LOGICAS |  |  |  |  |
| 3. 1. | CABEAMENTO METALICO |  |  |  |  |
| 3. 1. 1. | CABOS/CORDOES |  |  |  |  |
| .1 | CABO LÓGICO UTP CATEGORIA 6 CINZA. MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP® GIGASPEED® XL (PADRÃO ALERGS) | 7800 | M | R$ 5,48 | R$42.744,00 |
| .2 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 2,5 m | 5 | UN | R$ 28,49 | R$142,45 |
| .3 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 2,5 m | 20 | UN | R$ 47,24 | R$944,80 |
| .4 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C=1.5m | 5 | UN | R$ 24,24 | R$121,20 |
| .5 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C=1.5m | 243 | UN | R$ 41,68 | R$10.128,24 |
| .6 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 3 m | 5 | UN | R$ 34,16 | R$170,80 |
| .7 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 3 m | 20 | UN | R$ 55,99 | R$1.119,80 |
| .8 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 5 m | 5 | UN | R$ 38,84 | R$194,20 |
| .9 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 5 m | 10 | UN | R$ 55,56 | R$555,60 |
| 3. 1. 2. | PATCH PANELS |  |  |  |  |
| .1 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6, SOLUÇÃO COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP (PADRÃO ALERGS). | 9 | UN | R$ 1.525,91 | R$13.733,19 |
| 3. 1. 3. | RACKS/ACESSORIOS |  |  |  |  |
| .1 | RACK PAREDE 19 12U x 570mm PORTA C/ ACRÍLICO | 1 | UN | R$ 634,23 | R$634,23 |
| .2 | RACK PAREDE 19 9U x 570mm PORTA C/ ACRÍLICO | 1 | UN | R$ 546,39 | R$546,39 |
| .3 | RACK PISO FECHADO 19 42U x 1000mm PORTA COM ACRÍLICO | 1 | UN | R$ 3.201,40 | R$3.201,40 |
| .4 | ORGANIZADOR DE CABOS 1U 19” | 33 | UN | R$ 37,49 | R$1.237,17 |
| .5 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19”, COM SEIS TOMADAS | 4 | UN | R$ 94,45 | R$377,80 |
| 4. | COMPONENTES DE CIRCUITO INTERNO DE TV ANALÓGICA |  |  |  |  |
| 1 | CABO COAXIAL RG-6, COM BLINDAGEM EM MALHA DE PELO MENOS 90% | 270 | M | R$ 7,13 | R$1.925,10 |
| 2 | CABO COAXIAL RGC-59, COM BLINDAGEM EM MALHA DE PELO MENOS 90% | 50 | M | R$ 3,14 | R$157,00 |
| 3. 2. | CABEAMENTO ÓTICO |  |  |  |  |
| 3. 2. 1. | CABOS/CORDÕES |  |  |  |  |
| 1 | FIBRA ÓTICA MULTIMODO TIPO OM1, CONJUNTO COM PELO MENOS 6 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M | R$ 11,43 | R$571,50 |
| 2 | FIBRA ÓTICA MULTIMODO TIPO OM4, CONJUNTO COM PELO MENOS 12 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M | R$ 15,33 | R$766,50 |
| 3 | FIBRA ÓTICA MONOMODO, CONJUNTO COM PELO MENOS 12 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M | R$ 57,45 | R$2.872,50 |
| 4 | CORDÃO ÓTICO 2,5M SC-LC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0MM DUPLEX LARANJA. | 10 | UN | R$ 156,50 | R$1.565,00 |
| 5 | CORDÃO ÓTICO 2,5M SC-SC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0MM DUPLEX LARANJA. | 10 | UN | R$ 156,50 | R$1.565,00 |
| 6 | CORDÃO ÓTICO DUPLEX MULTIMODO ACQUA OM4 50/125µ LC/LC SPC 2,5 METROS | 10 | UN | R$ 182,50 | R$1.825,00 |
| 7 | CORDÃO ÓTICO DUPLEX MULTIMODO ACQUA OM4 50/125µ LC/LC SPC 1,8 METROS | 10 | UN | R$ 179,00 | R$1.790,00 |
| 3. 2. 2. | DISTRIBUIDOR ÓTICO |  |  |  |  |
| 1 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO, CAIXA METÁLICA PADRÃO 19”, COM ALTURA DE 1U | 5 | UN | R$ 1.202,94 | R$6.014,70 |
| Item | Descrição do Serviço | Qtde | Unid | R$ Unit. | R$ Total |
| 1. | MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA |  |  |  |  |
| .1 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA +ELÉTRICA | 218 | Evento | R$ 206,56 | R$45.030,08 |
| .2 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 15 | Evento | R$ 123,67 | R$1.855,05 |
| .3 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA | 15 | Evento | R$ 94,44 | R$1.416,60 |
| .4 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE TV | 10 | Evento | R$ 110,51 | R$1.105,10 |
| .5 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA (POR CADA FIBRA FUNDIDA) | 5 | Fibra | R$ 52,92 | R$264,60 |
| .6 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA+ELÉTRICA | 350 | Evento | R$ 158,39 | R$55.436,50 |
| .7 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 20 | Evento | R$ 86,78 | R$1.735,60 |
| .8 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA | 5 | Evento | R$ 78,19 | R$390,95 |
| .9 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE TV | 15 | Evento | R$ 86,78 | R$1.301,70 |
| .10 | CONSERTO DE PONTO DE LÓGICA | 15 | Evento | R$ 53,91 | R$808,65 |
| .11 | CONSERTO DE PONTO DE ELÉTRICA ESTABILIZADA | 130 | Evento | R$ 64,24 | R$8.351,20 |
| .12 | CONSERTO DE PONTO DE TV | 10 | Evento | R$ 53,91 | R$539,10 |
| .13 | REMOÇÃO DO PONTO DE LÓGICA+ELÉTRICA | 10 | Evento | R$ 42,54 | R$425,40 |
| .14 | REMOÇÃO DO PONTO DE LÓGICA | 5 | Evento | R$ 38,57 | R$192,85 |
| .15 | REMOÇÃO DO PONTO DE ELÉTRICA | 5 | Evento | R$ 38,57 | R$192,85 |
| .16 | REMOÇÃO DO PONTO DE TV | 5 | Evento | R$ 38,57 | R$192,85 |
| .17 | EXPANSÃO DO PONTO ELÉTRICO | 50 | Evento | R$ 75,57 | R$3.778,50 |
| .18 | TROCA DE QUADRO ELÉTRICO, VALOR POR CIRCUITO ELÉTRICO | 8 | Circuito | R$ 53,64 | R$429,12 |
| .19 | TROCA DE RACK, VALOR POR PONTO LÓGICO | 24 | Ponto | R$ 65,25 | R$1.566,00 |
| .20 | ORGANIZAÇÃO DE RACK, VALOR POR PONTO LÓGICO | 24 | Ponto | R$ 58,58 | R$1.405,92 |
| .21 | LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA | 5 | Evento | R$ 660,00 | R$3.300,00 |
| 2. | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  |  |  |  |
| .1 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA CABEAMENTO MENSAL | 12 | MS | R$ 6.895,45 | R$82.745,40 |
|  | TOTAL (MATERIAIS + SERVIÇOS) |  |  | R$428.380,42 |
|  | B.D.I |  |  | 28,57% | R$122.374,01 |
|  | VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO (REFERÊNCIA) |  |  | R$550.754,43 |

2.3 Manutenção Programada

As especificações/regramentos relacionados aos serviços de manutenção programada constam no Termo de Referência, em especial no item 6 (Da Manutenção Programada), respectivos subitens e Anexo V (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.4 Manutenções e Instalações Não Programadas

As especificações/regramentos relacionados aos serviços de manutenções e instalações não programadas constam no Termo de Referência, em especial no item 7 (Das Manutenções e Instalações Não Programadas) e respectivos subitens (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.5 Especificações Técnicas dos Materiais

As especificações técnicas dos materiais constam no Termo de Referência, Anexo II (Especificações Técnicas dos Materiais) e respectivos subitens (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.6 Descrição Geral dos Serviços

A descrição geral dos serviços consta no Termo de Referência, Anexo III (Descrição Geral dos Serviços) e respectivos subitens (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.7 Descrição Específica dos Serviços

A descrição específica dos serviços consta no Termo de Referência, Anexo IV (Descrição Específica dos Serviços) e respectivos subitens (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.8 Descrição do Ambiente Tecnológico

A descrição do ambiente tecnológico consta no Termo de Referência, Anexo VI (Descrição do Ambiente Tecnológico) e respectivos subitens (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.9 Materiais e Serviços Específicos para o Projeto de Implantação do IPTV

São os materiais e serviços que serão demandados apenas na implantação do sistema IPTV, ao longo dos doze primeiros meses de vigência do contrato. Posteriormente, em caso de prorrogação do contrato, esses materiais e serviços deverão ser suprimidos do instrumento contratual em seus custos e quantidades. As planilhas que especificam os quantitativos dos materiais e serviços utilizados na implantação do IPTV constam no Termo de Referência, Anexo VII (Planilha de Materiais Específicos para o Projeto de Implantação do IPTV). O Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital.

2.10 Execução dos Serviços

Os regramentos relacionados à execução dos serviços encontram-se discriminados no Termo de Referência, em especial no item 5 (Execução dos Serviços) e respectivos subitens (o Termo de Referência é o documento eletrônico SEI nº 1621607, que consta nos autos do processo eletrônico SEI nº 7853-0100/18-1, e que encontra-se disponível para consulta no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital).

2.11 Local da Execução do Objeto

Nos prédios atuais ou futuros, dentro da área vinculada ao endereço da Assembleia Legislativa do RS, Praça Marechal Deodoro, 101 - Porto Alegre/RS.

2.12 Demais Especificações do Objeto da Licitação

No Termo de Referência (documento eletrônico SEI nº 1621607) e nos demais anexos deste Edital de Pregão.

# CONDIÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  - Todas obrigações e condições relativas à contratação objeto deste Pregão estão expressas nas cláusulas da Minuta de Contrato (Anexo IV).

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

Os interessados poderão obter mais informações sobre as especificações técnicas do objeto deste Pregão junto à Divisão de Redes e Telecomunicações/Departamento de Tecnologia da Informação, pelo telefone (51) 3210-2851, ou, ainda, pelo e-mail: dti.redecoord@al.rs.gov.br.

ANEXO II DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 73/2018

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social da Pessoa Jurídica: ........................................................................................

CNPJ:	.................................................... Telefone(s): ........................................................

Endereço: ................................................	E-mail: ..........................................................

| Item | Descrição do Material | Qtde | Unid | R$ Unit. | R$ Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | INFRAESTRUTURA COMUM |  |  |  |  |
| 1. 1. | ELETRODUTOS/PERFILADOS/ELETROCALHAS/CANALETAS |  |  |  |  |
| 1. 1. 1. | SEAL TUBE |  |  |  |  |
| .1 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 3/4” | 35 | M |  |  |
| .2 | ELETRODUTO FLEXIVEL DE ACO ZINCADO REVEST. EXT. PVC 1” | 150 | M |  |  |
| 1. 1. 2. | ELETROCALHA PERFURADA |  |  |  |  |
| .1 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 100X50 MM EM “U” CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M |  |  |
| .2 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 150X100 MM EM “U” CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M |  |  |
| .3 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA 200X100 MM EM “U” CHAPA #20 C/ TAMPA | 20 | M |  |  |
| 1. 1. 3. | PERFILADO |  |  |  |  |
| .1 | PERFILADO 38x38MM PÇ DE 6M C/ ACESS DE FIXAÇÃO E S/TAMPA | 5 | UN |  |  |
| 1. 1. 4. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA PERFILADO/ELETROCALHA |  |  |  |  |
| .1 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 100X50 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN |  |  |
| .2 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X100 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN |  |  |
| .3 | CONEXAO PARA ELETROCALHA PERFURADA 200X100 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UN |  |  |
| .4 | CONEXAO PARA PERFILADO GALVANIZADO 38X38 MM REF. TODOS TIPOS | 20 | UM |  |  |
| .5 | DERIVACAO LATERAL DE ELETROCALHA OU PERFILADO P/ ELETRODUTOS 3/4” A 2” | 25 | UN |  |  |
| .6 | SEPTO DIVISOR PERFURADO GALVANIZADO PARA ELETROCALHA 50 MM | 50 | M |  |  |
| 1. 1. 5. | DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |  |  |  |  |
| .1 | DUTO ALUM 73X25, SIMPLES, C/TAMPA | 6 | M |  |  |
| .2 | DUTO ALUM 73X25, C/DIV CENTRAL | 6 | M |  |  |
| .3 | DUTO ALUM 73X25, C/ DIV TIPO D | 313 | M |  |  |
| .4 | DUTO ALUM 73X45, SIMPLES COM TAMPA | 6 | M |  |  |
| .5 | DUTO ALUM 73X45, C/DIV CENTRAL | 6 | M |  |  |
| .6 | DUTO ALUM 73X45, C/ DIV TIPO D | 24 | M |  |  |
| .7 | COLUNA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO 2,2M (PLUS LIGHT) | 5 | UN |  |  |
| .8 | DUTO SLIM EM ALUMINIO 53MMX14MMX1,5M | 50 | M |  |  |
| 1. 1. 6. | ACESSORIOS/CONEXOES PARA DUTOTEC (PADRÃO ALERGS) |  |  |  |  |
| .1 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM x 73MM | 45 | UN |  |  |
| .2 | CURVA VERTICAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 45MM x 73MM | 5 | UN |  |  |
| .3 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 25MM X 73 MM | 20 | UN |  |  |
| .4 | CURVA HORIZONTAL 90º STANDARD (EM ALUMINIO) P/ DUTOS 45MM X 73 MM | 5 | UN |  |  |
| .5 | CURVA HORIZONTAL 90° R20MM (EM ALUMINIO) PARA DUTO SLIM 53X14MM | 5 | UN |  |  |
| .6 | FIXADOR PARA PORTA EQUIPAMENTO 19,5MM PARA DUTO SLIM | 30 | UN |  |  |
| .7 | CX. DERIV. DUTO ALUM. 73X25MM, TIPO T | 10 | UN |  |  |
| .8 | CX DERIV DUTO ALUM 73X25MM, TIPO X | 10 | UN |  |  |
| .9 | CX DERIV DUTO ALUM 73X45MM, TIPO T | 5 | UN |  |  |
| .10 | CX DERIV DUTO ALUM 73X45MM, TIPO X | 5 | UN |  |  |
| .11 | BLOCO P/ COAXIAL P/ PORTA EQUIPAMENTO | 5 | UN |  |  |
| .12 | BLOCO CEGO P/ PORTA EQUIPAMENTO | 268 | UN |  |  |
| .13 | BLOCO P/ CONECTOR FÊMEA RJ45 SYSTIMAX/AMP P/ PORTA EQUIPAMENTO | 313 | UN |  |  |
| .14 | TOMADA RETANGULAR ELÉTRICA TIPO BLOCO VERMELHA 250V/20ª P/ PORTA EQUIPAMENTO | 543 | UN |  |  |
| .15 | CONECTOR TIPO RJ45 FÊMEA CATEGORIA 6 SYSTIMAX/AMP P/ BLOCO | 239 | UN |  |  |
| .16 | PORTA EQUIP P/ 3 BLOCOS (SEM OS BLOCOS) P/DUTO ALUM | 403 | UN |  |  |
| .17 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 25X73 MM | 5 | UN |  |  |
| .18 | ADAPTADOR DE ELETRODUTOS REF. TODOS TIPOS PARA DUTOS 45X73 MM | 5 | UN |  |  |
| 1. 1.7. | OUTROS |  |  |  |  |
| .1 | ESPIRADUTO 3/4” | 20 | M |  |  |
| .2 | ESPIRADUTO 1” | 20 | M |  |  |
| 2. | COMPONENTES DE INSTALACOES ELETRICAS |  |  |  |  |
| 2. 1. | DISJUNTORES/DISPOSITIVOS DE PROTECAO/CHAVES REVERSORAS |  |  |  |  |
| .1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN/IEC 16 A 20ª 240V | 10 | UN |  |  |
| .2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DIN/IEC 30ª 240V | 3 | UN |  |  |
| .3 | DISJUNTOR TERMOMOMAGNETICO BIPOLAR DIN/IEC 10 A 50ª | 5 | UN |  |  |
| .4 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN/IEC 10 a 50ª 240V | 3 | UN |  |  |
| .5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN/IEC 60 a 100ª 240V | 1 | UN |  |  |
| .6 | DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR Imax ATE 50KA | 1 | UN |  |  |
| .7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 4 POLOS REF. 25 – 63ª / 30Ma | 1 | UN |  |  |
| .8 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR 2 POLOS REF. 25 – 63ª / 30Ma | 1 | UN |  |  |
| 2. 2. | FIOS E CABOS/ACESSORIOS |  |  |  |  |
| .1 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 2,5mm² | 2300 | M |  |  |
| .2 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 4 MM2 | 50 | M |  |  |
| .3 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST CHAMA 450/750V 6mm2 | 60 | M |  |  |
| .4 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 10 mm2 | 30 | M |  |  |
| .5 | CABO DE COBRE ISO. PVC RESIST CHAMA 450/750 V 25 MM2 | 20 | M |  |  |
| .6 | CABO DE COBRE ISOL PVC RESIST A CHAMA 450/750V 35mm² | 20 | M |  |  |
| .7 | CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X1,5 MM2 ISOL. PVC 750V | 15 | M |  |  |
| .8 | CABO MULTIPOLAR EM COBRE 3X2,5 MM2 ISOL. PVC 750V | 70 | M |  |  |
| 2. 3. | QUADROS ELETRICOS |  |  |  |  |
| .1 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 18 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN |  |  |
| .2 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 24 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN |  |  |
| .3 | QUADRO DISTRIB DE SOBREPOR CAPAC 32 DISJ DIN C/ BARRAM | 1 | UN |  |  |
| 3. | COMPONENTES DE INSTALACOES LOGICAS |  |  |  |  |
| 3. 1. | CABEAMENTO METALICO |  |  |  |  |
| 3. 1. 1. | CABOS/CORDOES |  |  |  |  |
| .1 | CABO LÓGICO UTP CATEGORIA 6 CINZA. MARCA COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP® GIGASPEED® XL (PADRÃO ALERGS) | 7800 | M |  |  |
| .2 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 2,5 m | 5 | UN |  |  |
| .3 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 2,5 m | 20 | UN |  |  |
| .4 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C=1.5m | 5 | UN |  |  |
| .5 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C=1.5m | 243 | UN |  |  |
| .6 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 3 m | 5 | UN |  |  |
| .7 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 3 m | 20 | UN |  |  |
| .8 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT5E, C = 5 m | 5 | UN |  |  |
| .9 | ADAPTER/PATCH CABLE CAT6, C = 5 m | 10 | UN |  |  |
| 3. 1. 2. | PATCH PANELS |  |  |  |  |
| .1 | PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6, SOLUÇÃO COMMSCOPE SYSTIMAX/AMP (PADRÃO ALERGS). | 9 | UN |  |  |
| 3. 1. 3. | RACKS/ACESSORIOS |  |  |  |  |
| .1 | RACK PAREDE 19 12U x 570mm PORTA C/ ACRÍLICO | 1 | UN |  |  |
| .2 | RACK PAREDE 19 9U x 570mm PORTA C/ ACRÍLICO | 1 | UN |  |  |
| .3 | RACK PISO FECHADO 19 42U x 1000mm PORTA COM ACRÍLICO | 1 | UN |  |  |
| .4 | ORGANIZADOR DE CABOS 1U 19” | 33 | UN |  |  |
| .5 | RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK 19”, COM SEIS TOMADAS | 4 | UN |  |  |
| 4. | COMPONENTES DE CIRCUITO INTERNO DE TV ANALÓGICA |  |  |  |  |
| 1 | CABO COAXIAL RG-6, COM BLINDAGEM EM MALHA DE PELO MENOS 90% | 270 | M |  |  |
| 2 | CABO COAXIAL RGC-59, COM BLINDAGEM EM MALHA DE PELO MENOS 90% | 50 | M |  |  |
| 3. 2. | CABEAMENTO ÓTICO |  |  |  |  |
| 3. 2. 1. | CABOS/CORDÕES |  |  |  |  |
| 1 | FIBRA ÓTICA MULTIMODO TIPO OM1, CONJUNTO COM PELO MENOS 6 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M |  |  |
| 2 | FIBRA ÓTICA MULTIMODO TIPO OM4, CONJUNTO COM PELO MENOS 12 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M |  |  |
| 3 | FIBRA ÓTICA MONOMODO, CONJUNTO COM PELO MENOS 12 VIAS REVESTIDAS EM ACRILATO E RESISTENTE A UMIDADE | 50 | M |  |  |
| 4 | CORDÃO ÓTICO 2,5M SC-LC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0MM DUPLEX LARANJA. | 10 | UN |  |  |
| 5 | CORDÃO ÓTICO 2,5M SC-SC MM (MULTIMODO) 62.5/125 PVC 3.0MM DUPLEX LARANJA. | 10 | UN |  |  |
| 6 | CORDÃO ÓTICO DUPLEX MULTIMODO ACQUA OM4 50/125µ LC/LC SPC 2,5 METROS | 10 | UN |  |  |
| 7 | CORDÃO ÓTICO DUPLEX MULTIMODO ACQUA OM4 50/125µ LC/LC SPC 1,8 METROS | 10 | UN |  |  |
| 3. 2. 2. | DISTRIBUIDOR ÓTICO |  |  |  |  |
| 1 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓTICO, CAIXA METÁLICA PADRÃO 19”, COM ALTURA DE 1U | 5 | UN |  |  |
| Item | Descrição do Serviço | Qtde | Unid | R$ Unit. | R$ Total |
| 1. | MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA |  |  |  |  |
| .1 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA +ELÉTRICA | 218 | Evento |  |  |
| .2 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 15 | Evento |  |  |
| .3 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA | 15 | Evento |  |  |
| .4 | INSTALAÇÃO DE PONTO DE TV | 10 | Evento |  |  |
| .5 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA (POR CADA FIBRA FUNDIDA) | 5 | Fibra |  |  |
| .6 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA+ELÉTRICA | 350 | Evento |  |  |
| .7 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE LÓGICA | 20 | Evento |  |  |
| .8 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE ELÉTRICA | 5 | Evento |  |  |
| .9 | REDISPOSIÇÃO DE PONTO DE TV | 15 | Evento |  |  |
| .10 | CONSERTO DE PONTO DE LÓGICA | 15 | Evento |  |  |
| .11 | CONSERTO DE PONTO DE ELÉTRICA ESTABILIZADA | 130 | Evento |  |  |
| .12 | CONSERTO DE PONTO DE TV | 10 | Evento |  |  |
| .13 | REMOÇÃO DO PONTO DE LÓGICA+ELÉTRICA | 10 | Evento |  |  |
| .14 | REMOÇÃO DO PONTO DE LÓGICA | 5 | Evento |  |  |
| .15 | REMOÇÃO DO PONTO DE ELÉTRICA | 5 | Evento |  |  |
| .16 | REMOÇÃO DO PONTO DE TV | 5 | Evento |  |  |
| .17 | EXPANSÃO DO PONTO ELÉTRICO | 50 | Evento |  |  |
| .18 | TROCA DE QUADRO ELÉTRICO, VALOR POR CIRCUITO ELÉTRICO | 8 | Circuito |  |  |
| .19 | TROCA DE RACK, VALOR POR PONTO LÓGICO | 24 | Ponto |  |  |
| .20 | ORGANIZAÇÃO DE RACK, VALOR POR PONTO LÓGICO | 24 | Ponto |  |  |
| .21 | LANÇAMENTO DE FIBRA ÓTICA | 5 | Evento |  |  |
| 2. | MANUTENÇÃO PROGRAMADA |  |  |  |  |
| .1 | MANUTENÇÃO PROGRAMADA CABEAMENTO MENSAL | 12 | MS |  |  |
|  | TOTAL (MATERIAIS + SERVIÇOS) |  |  |  |
|  | B.D.I |  |  | % |  |
|  | VALOR GLOBAL ANUAL |  |  |  |

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

| I. | Fórmula adotada pela ALRS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Parcelas constituintes da fórmula e respectivos valores |
|  | Impostos: | IMP | 0,00% |  |  |
|  | Administração Central: | ADM |  |  |  |
|  | Despesas Financeiras: | DEF |  |  |  |
|  | Riscos: | RIS |  |  |  |
|  | Lucro Bruto: | LB |  |  |  |
| III. | BDI - Benefícios e Despesas Indiretas |  |  |
|  |  | BDI: | 0,00% |  |  |
| IV. | Tributação (TRIB) - Memória de Cálculo |  |  |
|  |  | ISS: | 0,00% |  |  |
|  |  | PIS: |  |  |  |
|  |  | COFINS: |  |  |  |
|  |  | IMP: | 0,00% |  |  |
| V. | Imposto sobre Serviços (ISS) - Memória de Cálculo |
|  |  | Alíquota: |  |  |  |
|  |  | ISS: | 0,00% |  |  |
| Onde: |  |
| IMP corresponde à parcela de impostos incidentes sobre o faturamento; |  |
| ADM corresponde à parcela de despesas administrativas (central); |  |
| DEF corresponde à parcela de despesas financeiras e seguros; |  |
| RIS corresponde à parcela de riscos e imprevistos; |  |
| LB corresponde à parcela de lucro bruto. |  |
| Obs.: A parcela relativa ao lucro não incorporará o repasse das incidências dos impostos IRPJ (Imposto de |
| Renda da Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), visto que, conforme entendi |
| mento firmado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU 1595/2006 - Plenário e Acórdão TCU 950/2007 - |
| Plenário), são tributos personalíssimos, de ônus exclusivo da proponente, os quais não devem ser repassados |
| ao Contratante. |  |  |  |  |
| Para Preencher a Planilha: |  |  |  |  |
| 1- Inicie inserindo a alíquota (%) de ISS. |  |  |  |  |
| 2- Insira o percentual do PIS. |  |  |  |  |
| 3- Insira percentual do COFINS. |  |  |  |  |
| 4- Insira o percentual de Administração Central (ADM). |  |  |  |
| 5- Insira o percentual de Despesas Financeiras. |  |  |  |  |
| 6- Insira o percentual de Riscos. |  |  |  |  |
| 7- Finalize inserindo o percentual de Lucro Bruto. |  |  |  |

Obs.1: As licitantes deverão observar, quando da elaboração de suas respectivas propostas de preços, o valor de referência indicado neste Edital, sob pena de não homologação do certame.

Obs.2: No preço proposto já devem estar incluídos (contabilizados) os custos relativos aos produtos (se houver) e à mão de obra empregada na execução do serviço.

Obs.3: Os modelos de Proposta de Preços e de Composição do BDI, em formato eletrônico, estão disponibilizados no site http://www.pregaobanrisul.com.br, na área de documentos anexos deste pregão, junto ao Edital.

Obs.4: Os quantitativos expressos na planilha modelo de proposta fornecida pela Assembleia Legislativa do RS são estimativos, não gerando à CONTRATANTE (ALRS) qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

Prazo de validade da proposta: ..................................................... (mínimo: 60 dias).

Data: [Dia] de [Mês] de 2018.

Dados Bancários: ..........................................................................................................

Nome e assinatura do representante legal: .................................................................

ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENOR (MODELO)

............................................., inscrito no CNPJ sob o nº ..........................., por intermédio de seu representante legal ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ......................... e do CPF nº ...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

( _____ ) salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

…............................................................................................

(Local e Data)

…................................................................................................

(Assinatura do Representante Legal)

ANEXO IV DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

(ARQUIVO EM ANEXO)